## Sheet1
惠亚医院消防设备维保报价清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 主机 | 台 | 1 |  | 0
2 | 烟感 | 个 | 2278 |  | 0
3 | 温感 | 个 | 15 |  | 0
4 | 模块 | 个 | 130 |  | 0
5 | 按钮 | 个 | 384 |  | 0
6 | 警铃 | 个 | 371 |  | 0
7 | 启泵按钮 | 个 | 397 |  | 0
8 | 广播 | 个 | 254 |  | 0
9 | 喷淋头 | 个 | 8143 |  | 0
10 | 流水制 | 个 | 49 |  | 0
11 | 信号阀 | 个 | 45 |  | 0
12 | 报警阀 | 个 | 10 |  | 0
13 | 水泵接合器 | 个 | 4 |  | 0
14 | 消火栓 | 个 | 424 |  | 0
15 | 水泵 | 台 | 6 |  | 0
16 | 水泵控制柜 | 台 | 3 |  | 0
17 | 水炮 | 台 | 4 |  | 0
18 | 水炮主机 | 台 | 1 |  | 0
19 | 广播主机 | 台 | 1 |  | 0
20 | 电流主机 | 台 | 1 |  | 0
21 | 气体主机 | 台 | 8 |  | 0
22 | 七氟丙烷气体瓶 | 个 | 25 |  | 0
23 | 氮气气体瓶 | 个 | 6 |  | 0
24 | 气体烟感 | 个 | 46 |  | 0
25 | 气体温感 | 个 | 46 |  | 0
26 | 放气指示灯 | 个 | 24 |  | 0
27 | 风机 | 台 | 31 |  | 0
28 | 防火阀 | 个 | 10 |  | 0
29 | 风机控制箱 | 台 | 20 |  | 0
30 | 防火卷帘 | 台 | 21 |  | 0
31 | 灭火器 | 个 | 848 |  | 0
32 | 防火门 | 扇 | 299 |  | 0
33 | 应急灯 | 个 | 549 |  | 0
34 | 安全出口灯 | 个 | 347 |  | 0
35 | 疏散指示灯 | 个 | 191 |  | 0
36 | 电梯迫降 | 台 | 7 |  | 0
37 | 合计：
大写 ：
招标年限 |  | 2
总金额