惠州市中大惠亚医院医用气体采购需求书

第一条  采购项目

| 品目 | 质量标准 | 规格 | 年度预算数量 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、液氧 | 99.50% | 公斤（储罐） | 250000 |  |
| 二、其他气体（8种） |  |  |  |  |
| 1、医用氧气 | ≥99.5% | 40升/瓶 | 200 | 急诊、各科室备存、呼吸机 |
| 2、二氧化碳 | ≥99.9% | 40升/瓶 | 2 | 手术室 |
| 3、高纯二氧化碳 | ≥99.995% | 40升/瓶 | 20 | 检验科、手术室 |
| 4、高纯氮 | 100.00% | 40升/瓶 | 40 | 手术室 |
| 5、混合气体 | 混合气（按比例21%O2+平衡氮气+0.302%CH4+0.298%CO） | 40升/瓶 | 2 | 镜检中心 |
| 6、笑气 | 97% | 40升/瓶 | 2 | 手术室 |
| 7、工业氩气 |  | 40升/瓶 | 4 | 后勤维保班 |
| 8、液氮 | 100.00% | 公斤(杜瓦罐) | 4 |  |
| 三、钢瓶使用（年） |  |  |  | 医院各部门 |
| 1、2升钢瓶 |  |  | 100 |  |
| 2、2.5升钢瓶 |  |  |  |  |
| 3、4升钢瓶 |  |  |  |  |
| 4、10升钢瓶 |  |  |  |  |
| 5、40升钢瓶 |  |  | 100 |  |

- 质量要求和技术标准

1、乙方保证其货物在交付时应符合本合同第1条约定的质量标准。如国家对乙方提供的货物有强制性质量标准的，除必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准:如GB8982-1998《医用氧》，或双方约定了其他标准，则乙方提供的货物还应符合上述标准。此外，同时必须满足气体系统设备要求，在医院协调下与气体设备安装公司完成相关供气事项的对接。

2、包装和运输：乙方应采取相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。包装用的容器（钢瓶）须完全符合国家对压力容器的相关规定，并由乙方负责对所提供的容器和设备进行维护、维修及检查。

第三条  交货时间、地点和方式

成交供应商需在成交通知书发出之日起3个工作日内到医院现场以书面形式明确场地、设备设施符合性，并同时列明在项目实施过程中要求采购人提供可配合条件，30天内完成合同签署，按招标要求确保供气进入使用进行供货。

供货时以甲方书面通知或电话为准，乙方在收到书面通知或电话后，按通知中规定的货品、数量、交货地点等要求，通常情况下在48小时内将货物送达，应急时12小时内送达，并卸至医院内指定的地点。

交货地点：甲方医院内用户指定地点。

交货时将对实际供货情况作记录，并由双方签字确认。