监护仪品牌型号及数量和维保要求

监护仪品牌：深圳迈瑞

型号及数量：

IMEC8            35台

IMEC10           3台

IMEC12           5台

IPM10            23台

PM8000           4台

PM9000           6台

T1                5台

T8                24台

维保要求：

1、两年维保要求包含如下配件：血压袖带60个、心电导联线30套、血氧探头30个和监护仪机器使用铅酸电池6个（均要求原厂新配件）；

2、机器全保，除外耗材。接到报修后4小时响应，24小时到达现场，48小时修复，保证95%的开机率；

3、一年一次的技术人员专业培训、针对实际工作需要提供操作、应用提升培训

4、每年两次的设备维护校准服务，确保您的设备安全、可靠运行，并出具服务报告；

5、每次服务后，提供相关服务工单，保证服务流程的完整和可追溯，有书面记录，提供维护记录，作为三甲评审重要内容之一