## Sheet1
医用气体系统安装工程
需方单位（甲方）：惠州市中大惠亚医院
供方单位（乙方）：
项目名称：十、十一楼病房加装设备带
工程地点：惠州市中大惠亚医院
工程量清单
序号 | 分项名称 | 规格 | 安装数量 |  | 综合单价 | 合价
|  |  | 单位 | 数量
1 | 中心供氧吸引及呼叫系统：
2 | 氧气终端 | 英规 | 个 | 9 |  | 0
3 | 吸引终端 | 英规 | 个 | 9 |  | 0
4 | 防尘帽 | 英规 | 个 | 18 |  | 0
5 | 不干标签 | 英规 | 个 | 18 |  | 0
6 | 铜套件三件套 | ф10 | 套 | 18 |  | 0
7 | 铜套件两件套 | ф8 | 套 | 18 |  | 0
8 | 输氧管道（紫铜管） | ф10×1.0 | 米 | 38 |  | 0
9 | 输氧管道（紫铜管） | ф8×1.0 | 米 | 38 |  | 0
10 | 截止阀 | Dg8 | 个 | 3 |  | 0
11 | 紫铜直通.弯头(同径) | ф8 | 个 | 18 |  | 0
12 | 紫铜直通.弯头(同径) | ф10 | 个 | 18 |  | 0
13 | 紫铜三通(异径) | ф8-12 | 个 | 18 |  | 0
14 | 呼叫系统分机 | 飞星 | 个 | 15 |  | 0
15 | 银焊条 | 进口 | Kg | 3 |  | 0
16 | 电源插座（万能3插） | C2.8 | 个 | 18 |  | 0
17 | 开关 | 松本 | 个 | 9 |  | 0
18 | 8W/LED灯管 |  | 套 | 18 |  | 0
19 | 电源线 | 2.5M2 | 卷 | 3 |  | 0
20 | 拉爆螺丝 | M8×70 | 支 | 40 |  | 0
21 | 接地端子 |  | 个 | 18 |  | 0
22 | 诊疗/负压瓶卡座 |  | 套 | 9 |  | 0
23 | 铝合金设备带 |  | 米 | 20 |  | 0
24 | 铺助材料 |  | 批 | 1 |  | 0
25 | 呼叫系统门灯 | 飞星 | 个 | 7 |  | 0
26 | 更换终端 |  | 个 | 6 |  | 0
27 | 科室供氧吸引系统检测 | 两个科室 | 个 | 2 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0
1 | 综合费（规费等） | 0
2 | 利润 | 0
3 | 税金 | 0
4 | 总价 | 0
乙方（盖章）：
日 期：2018年4月 日