设备配件

1、机器名称：亚低温治疗仪

规格型号：珠海和佳HGT-200III

所需配件：冰毯

2、机器名称：博进电池

规格型号：上海博进BJ1001

所需配件：镍氢电池2个

3、机器名称：心电图机

规格型号：日本光电ECG-1350P

所需配件：电池1个

4、机器名称：防褥疮气垫床

规格型号：台湾雅博PM100B

所需配件：全套气垫1个

5、机器名称：鼻内镜系统光源

规格型号：德国卡尔史托斯STORZ xenon nova175

所需配件：氙气灯泡175W 1个

6、机器名称：耳鼻喉诊治综合治疗台

规格型号：广州白云蓝天ENT2220,2210B

所需配件：工作台配套使用喷枪3把

7、机器名称：智能下肢康复器

规格型号：钱璟 AP-ZXQ-01

所需配件：上肢把手1个

8、机器名称：空气波压力循环治疗仪

规格型号：龙之杰LGT-2200H

所需配件：脚气囊1个