## Sheet1
附件三：惠州市中大惠亚医院消防系统零备件单项报价单
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价（含税） | 品牌/厂家
1 | 消防安全出口疏散指示标志（壁挂式） | PA-ZFZD-E2W-DT1 | 1 |  | 广东平安
2 | 消防疏散方向指示标志（壁挂式） | E2W | 1 |  | 广东平安
3 | 消防应急照明灯（壁挂式） | PA-BLZD-I1LR0E2W | 1 |  | 广东平安
4 | 消防安全出口疏散指示标志（嵌入式） | BF-302;393*166*32 | 1 |  | 芝光
5 | 消防疏散方向指示标志（嵌入式） | BM-110Q;393*166*32 | 1 |  | 芝光
6 | 消防应急照明灯（嵌入式） | 260*265*50 | 1 |  | 芝光
7 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-930 | 1 |  | 泛海三江
8 | 点型光电感温火灾探测器 | JTW-ZD-920 | 1 |  | 泛海三江
9 | 输入/输出模块 | KJZ-956 | 1 |  | 泛海三江
10 | 输入模块 | JK-02B | 1 |  | 泛海三江
11 | 输入模块 | JS-02B | 1 |  | 泛海三江
12 | 消防栓按钮 | J-SAP-M961K | 1 |  | 泛海三江
13 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） | J-SAP-M960K | 1 |  | 泛海三江
14 | 火灾声光报警器 | SG-991K | 1 |  | 泛海三江
15 | 消防警铃 | JL220-6 | 1 |  | 广东平安
16 | 编码器 | CODER-F900A | 1 |  | 泛海三江
17 | 普通型闭式喷淋头（上喷） | 68℃，ZSTKZ-15 | 1 |  | 广东平安
18 | 普通型闭式喷淋头（下喷） | 68℃，ZSTKX-15 | 1 |  | 广东平安
19 | 室内消火栓栓头 | SN65 | 1 |  | 福建闽太
20 | 减压稳压型消火栓栓头 | SNW65-I-A | 1 |  | 福建闽太
21 | 消防水带 | DN65，25m，8-65-25 | 1 |  | 福建闽太
22 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 1 |  | 福建闽太
23 | 消防直流水枪 | QZ19/ Φ19 | 1 |  | 三水
24 | 广播喇叭（吸顶式） | 3W | 1 |  | 海湾
25 | 广播喇叭（壁挂式） | 3W | 1 |  | 海湾
26 | 广播喇叭（吸顶式） | 5W | 1 |  | 海湾
27 | 广播喇叭（壁挂式） | 5W | 1 |  | 海湾
28 | 防火卷帘控制按钮 |  | 1
29 | 防火门闭门器 |  | 1
30 | 防火门锁 |  | 1
注：如报价时未能全部按院方提供的型号、品牌、生产厂家填报，未能提供的部分请保留空白，并同时按表格要求内容另提供一份完整的报价单，连同有空白部分的报价单一并提交。