## 常用维保耗材清单
惠亚医院2019年常用维保耗材报价清单
序号 | 品名 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 预算数量 | 小计
1 | 膨胀螺栓 | ￠6×50 | 国标 | 套 |  | 50
2 | 膨胀螺栓 | ￠8×60 | 国标 | 套 |  | 50
3 | 膨胀螺栓 | ￠10×60 | 国标 | 套 |  | 50
4 | 膨胀螺栓 | ￠12×80 | 国标 | 套 |  | 50
5 | 膨胀螺栓 | ￠l4×80 | 国标 | 套 |  | 50
6 | 膨胀螺栓 | ￠6×70 | 国标 | 只 |  | 50
7 | 膨胀螺栓 | ￠8×80 | 国标 | 只 |  | 50
8 | 膨胀螺栓 | ￠10×80 | 国标 | 只 |  | 50
9 | 塑料膨胀管 | ￠6 | 国标 | 包 |  | 30
10 | 十字木螺丝 | ￠3*25-35 | 国标 | 斤 |  | 30
11 | 六角头自攻螺丝 | ￠6*25-35 | 国标 | 包 |  | 30
12 | 十字自攻螺丝 | ￠4*25 | 国标 | 斤 |  | 30
13 | 铁钉 | 1-2寸 | 国标 | 斤 |  | 30
14 | 水泥钉 | ￠2-2.5*25-40 | 国标 | 盒 |  | 10
15 | 拉钉 | ￠4*12、5、6*15 | 国标 | 盒 |  | 8
16 | 六角全牙螺栓 | ￠6-12*30-80 | 国标 | 斤 |  | 20
17 | 六角螺丝螺母 | ￠6-12 | 国标 | 斤 |  | 10
18 | 平垫圈 | ￠6-12 | 国标 | 斤 |  | 5
19 | 弹簧垫 | ￠6-12 | 国标 | 斤 |  | 10
20 | 铜球阀 | 4分 | 博尔德 | 个 |  | 10
21 | 铜球阀 | 6分 | 博尔德 | 个 |  | 5
22 | 铜球阀 | 1寸 | 博尔德 | 个 |  | 2
23 | 铜闸阀 | 4分 | 博尔德 | 个 |  | 20
24 | 铜闸阀 | 6分 | 博尔德 | 个 |  | 20
25 | 铜闸阀 | 1寸 | 博尔德 | 个 |  | 5
26 | 铜截止阀 | 4分 | 博尔德 | 个 |  | 20
27 | 铜截止阀 | 6分 | 博尔德 | 个 |  | 20
28 | 铜截止阀 | 1寸 | 博尔德 | 个 |  | 5
29 | 角 阀 | 4分 | 洁洁乐 | 个 |  | 20
30 | 入墙式水龙头 | 4分 平底 | 九牧 | 个 |  | 5
31 | 立栓水龙头 | 4分 单冷 | 九牧 | 个 |  | 5
32 | 4分不锈钢软管 | 300mm | 九牧 | 条 |  | 20
33 | 4分不锈钢软管 | 500mm | 九牧 | 条 |  | 20
34 | 4分不锈钢软管 | 800mm | 九牧 | 条 |  | 20
35 | 4分冷暖大小头不锈钢软管 | 300mm | 九牧 | 套 |  | 5
36 | 4分冷暖大小头不锈钢软管 | 500mm | 九牧 | 套 |  | 20
37 | 4分冷暖大小头不锈钢软管 | 800mm | 九牧 | 套 |  | 20
38 | 不锈钢花洒软管 | 1.5m | 九牧 | 条 |  | 30
39 | 伸缩排水软管 |  | 飞明 | 条 |  | 50
40 | 水胶布 | 20m | 帮手 | 卷 |  | 50
41 | BVV铜芯线 | 1.5平方 | 金龙羽 | 卷 |  | 2
42 | BVV铜芯线 | 2.5平方 | 金龙羽 | 卷 |  | 2
43 | 电话线 | 100m | 超讯4*0.5 | 卷 |  | 1
44 | 二三插插座面板 | C9/10US 86*86 | 飞利浦 | 个 |  | 30
45 | 一位灯开关面板 | 10A 86*86 | 飞利浦 | 个 |  | 30
46 | 二位灯开关面板 | 10A 86*86 | 飞利浦 | 个 |  | 30
47 | 三位灯开关面板 | 10A 86*86 | 飞利浦 | 个 |  | 30
48 | 四位灯开关面板 | 10A 86*86 | 飞利浦 | 个 |  | 20
49 | 带开关三插面板 | 16A 86*86 | 飞利浦 | 个 |  | 20
50 | 电话插座面板 | 86*86 | 飞利浦 | 个 |  | 10
51 | 电脑插座面板 | 86*86 | 飞利浦 | 个 |  | 10
52 | 塑料底盒 | 86*86 | 英塑 | 个 |  | 50
53 | 金属底盒 | 86*86 |  | 个 |  | 10
54 | 空气开关 | 6A 1p | 正泰 | 个 |  | 5
55 | 空气开关 | 10A 1p | 正泰 | 个 |  | 10
56 | 空气开关 | 16A 1p | 正泰 | 个 |  | 30
57 | 空气开关 | 20A 1p | 正泰 | 个 |  | 30
58 | 空气开关 | 32A 1P | 正泰 | 个 |  | 30
59 | 空气开关 | 20A 2P | 正泰 | 个 |  | 20
60 | 空气开关 | 32A 2P | 正泰 | 个 |  | 30
61 | 空气开关 | 6A 3P | 正泰 | 个 |  | 5
62 | 空气开关 | 20A 3P | 正泰 | 个 |  | 10
63 | 空气开关 | 25A 3P | 正泰 | 个 |  | 10
64 | 空气开关 | 32A 3P | 正泰 | 个 |  | 15
65 | 空气开关 | 50A 3P | 正泰 | 个 |  | 5
66 | 空气开关 | 63A 3P | 正泰 | 个 |  | 5
67 | 空气开关 | 40A 3P | 正泰 | 个 |  | 10
68 | 漏电开关 | 10A 1P+N | 正泰 | 个 |  | 5
69 | 漏电开关 | 16A 1P+N | 正泰 | 个 |  | 15
70 | 漏电开关 | 20A 1p+n | 正泰 | 个 |  | 10
71 | 漏电开关 | 32A 3P+N | 正泰 | 个 |  | 15
72 | 漏电开关 | 63A 3P+N | 正泰 | 个 |  | 5
73 | 漏电开关 | 80A 3P+N | 正泰 | 个 |  | 1
74 | 漏电开关 | 16A 3P+N | 正泰 | 个 |  | 10
75 | 灯座 | MX5107 | 永弘 | 个 |  | 10
76 | 桶灯架 | 莱明登B501 2*40W以内 | 三越 | 套 |  | 5
77 | 吸顶灯 | 圆形 220V | 科洛 | 套 |  | 5
78 | 环形灯管 | 220V 22W | 金陵 | 只 |  | 30
79 | T8日光灯 | 220V 20W | TSL | 支 |  | 1
80 | T9日光灯 | 30w | TSL | 支 |  | 10
81 | T10日光灯 | 40w | TSL | 支 |  | 1
82 | T5日光灯 | 220V 28W | 金陵 | 套 |  | 30
83 | 电感镇流器 | 220V 20W | 国荣 | 个 |  | 5
84 | 电感镇流器 | 30w | 国荣 | 个 |  | 10
85 | 电感镇流器 | 40w | 国荣 | 个 |  | 5
86 | 电子镇流器 | 220V 22W | 金陵 | 个 |  | 10
87 | 启辉器 | 220V 0W-100W | 三辉 | 只 |  | 20
88 | 交流接触器 | ASC1-D18 | 正泰 | 个 |  | 10
89 | 热过载继电器 | ASR1 | 正泰GRS1 | 个 |  | 10
90 | 电工胶布 | 红黄绿蓝黑各20卷 | 美迅 | 卷 |  | 100
91 | 蹲便式冲水器 | JJH4008D(1寸） | 超泉 | 个 |  | 10
92 | 马桶吸 |  | 胶 | 只 |  | 2
93 | 下水器 |  | 超泉 | 个 |  | 30
94 | 玻璃胶 |  | 百丽春 | 只 |  | 40
95 | 抽屉锁 | 大芯 | 钻石 | 只 |  | 20
96 | 抽屉锁 | 小芯 | 钻石 | 只 |  | 10
97 | 柜门铰链 | KRB（直角） | 掌上明珠 | 个 |  | 30
98 | 钢锯条 | 细 300mm | 广工 | 包 |  | 5
99 | 钢锯条 | 粗 300mm | 广工 | 包 |  | 5
100 | 半边卡玛卡箍 | 4分-1寸 | 联塑 | 个 |  | 60
101 | 不锈钢卡箍 | 4分-6分 |  | 个 |  | 30
102 | 不锈钢卡箍 | 1寸-4寸 |  | 个 |  | 20
103 | 给水管 | 4分 | 联塑 | 条 |  | 20
104 | 给水管三通 | 4分 | 联塑 | 个 |  | 30
105 | 给水管直通 | 4分 | 联塑 | 个 |  | 50
106 | 给水管弯头 | 4分 | 联塑 | 个 |  | 50
107 | 给水管外牙直通 | 4分 | 联塑 | 个 |  | 30
108 | 给水管内牙直通 | 4分 | 联塑 | 个 |  | 30
109 | 给水管三通带牙 | 4分 | 联塑 | 个 |  | 20
110 | 给水管弯头带牙 | 4分 | 联塑 | 个 |  | 30
111 | 给水管快速接头 | 4分 | 联塑 | 个 |  | 10
112 | 给水管外牙直通 | 6分 | 联塑 | 个 |  | 20
113 | 给水管内牙直通 | 6分 | 联塑 | 个 |  | 20
114 | 给水管三通带牙 | 6分 | 联塑 | 个 |  | 20
115 | 给水管弯头带牙 | 6分 | 联塑 | 个 |  | 5
116 | 给水管快速接头 | 6分 | 联塑 | 个 |  | 5
117 | 给水管 | 6分 | 联塑 | 条 |  | 10
118 | 给水管三通 | 6分 | 联塑 | 个 |  | 20
119 | 给水管直通 | 6分 | 联塑 | 个 |  | 20
120 | 给水管弯头 | 6分 | 联塑 | 个 |  | 20
121 | 给水管 | DN50 | 联塑 | 条 |  | 10
122 | 给水管三通 | DN50 | 联塑 | 个 |  | 20
123 | 给水管直通 | DN50 | 联塑 | 个 |  | 30
124 | 给水管弯头 | DN50 | 联塑 | 个 |  | 30
125 | 给水管 | DN40 | 联塑 | 条 |  | 10
126 | 给水管三通 | DN40 | 联塑 | 个 |  | 10
127 | 给水管直通 | DN40 | 联塑 | 个 |  | 10
128 | 给水管弯头 | DN40 | 联塑 | 个 |  | 10
129 | 给水管 | DN32 | 联塑 | 条 |  | 15
130 | 给水管三通 | DN32 | 联塑 | 个 |  | 20
131 | 给水管直通 | DN32 | 联塑 | 个 |  | 50
132 | 给水管弯头 | DN32 | 联塑 | 个 |  | 20
133 | 给水管堵帽、外牙堵头 | 4分-6分 | 联塑 | 个 |  | 50
134 | 线管 | 4分 | 联塑 | 条 |  | 100
135 | 线管弯头 | 4分 | 联塑 | 个 |  | 100
136 | 线管直通 | 4分 | 联塑 | 个 |  | 100
137 | 线管 | 6分 | 联塑 | 条 |  | 20
138 | 线管弯头 | 6分 | 联塑 | 个 |  | 20
139 | 线管直通 | 6分 | 联塑 | 个 |  | 20
140 | 线管 | 1寸 | 联塑 | 条 |  | 10
141 | 线管弯头 | 1寸 | 联塑 | 个 |  | 10
142 | 线管直通 | 1寸 | 联塑 | 个 |  | 10
143 | 不锈钢三通 | 4分 | 国标 | 个 |  | 30
144 | 外牙铜直通 | 4分 | 国标 | 个 |  | 30
145 | PVC单头外牙直通 | 4分 | 国标 | 个 |  | 30
146 | 胶电箱 | 6位 | 国标 | 个 |  | 2
147 | 不锈钢单头锁 | 不锈钢 | 固特 | 套 |  | 5
148 | 大门执手锁 | 整套 | 固特 | 套 |  | 10
149 | 大门锁铜锁芯 |  | 固特 | 个 |  | 10
150 | 厨房、厕所执手锁 | 整套 | 固特 | 套 |  | 5
151 | 客房门锁 | 整套 | 固特 | 套 |  | 5
152 | 立式冷热水龙头 | 冷热水龙头 | 花城 | 个 |  | 10
153 | 浴室花洒含混水阀 | 冷热 | 花城 | 套 |  | 5
154 | 冲便器水箱配件 | 水箱配件 |  | 套 |  | 2
155 | 厕所排气扇 | 6寸 | 正野 | 个 |  | 6
156 | 厕所管道排气扇 | BPT管道式 | 金羚 | 个 |  | 1
157 | 面盆双孔水龙头 | 双孔 | 东鹏 | 个 |  | 2
158 | 立式单冷水龙头 | 单冷水龙头 | 花城 | 个 |  | 5
159 | 摇头厨房水龙头 | 单冷水龙头 | 花城 | 个 |  | 2
160 | 不锈钢水龙头 | 单冷洗衣机水龙头 | 花城 | 个 |  | 30
161 | 三连抽屉锁 | 三连 | 固特 | 个 |  | 10
162 | 弹子插芯门锁 | 不锈钢带锁芯 | 固特 | 套 |  | 0
163 | LED灯泡 | 5W | 飞利浦 | 个 |  | 50
164 | LED灯泡 | 12W | 飞利浦 | 个 |  | 20
165 | 防爆灯管 成套 | 40W | 佛山照明 | 套 |  | 1
166 | 防火门锁 | 不锈钢 | 鑫鑫 | 套 |  | 1
167 | 闭门器 |  | BAB | 套 |  | 5
168 | 相序保护器 | XJ3-G | 正泰 | 个 |  | 5
169 | 继电器 | 220V | 正泰 | 个 |  | 10
170 | 防雾筒灯 | 6寸横向双螺 | 上海 | 个 |  | 10
171 | 地板插 全铜 | 二三插 | 松本 | 个 |  | 2
172 | 键盘滑轨 | 50CM长 | 固特 | 只 |  | 20
173 | 铁柜门锁 | 20MM长 | DB | 个 |  | 50
174 | 抽屉锁 | 32长芯 | 固特 | 个 |  | 20
175 | 插座防水盖 | 86*86 | 曼科 | 个 |  | 10
176 | 环形灯管 | T5 32W | 欧普照明 | 条 |  | 2
177 | 蝶型光管 | 38W | 科朗 | 条 |  | 2
178 | 蝶型灯镇流器 | 38W | 科朗 | 个 |  | 2
179 | 不锈钢门合页 | 304不锈钢 厚型 | 固特 | 个 |  | 10
180 | 镀锌弯头、速节、短丝 | 4分 | 国标 | 个 |  | 3
181 | 镀锌活接、三通、堵头、内外接 | 4分 | 国标 | 个 |  | 10
182 | 镀锌弯头、速节、短丝 | 6分 | 国标 | 个 |  | 3
183 | 镀锌活接、三通、堵头、内外接 | 6分 | 国标 | 个 |  | 10
184 | 镀锌弯头、速节、短丝 | 1寸 | 国标 | 个 |  | 3
185 | 镀锌活接、三通、堵头、内外接 | 1寸 | 国标 | 个 |  | 10
186 | 大小头 | 6分变4分、1寸变6分 | 国标 | 个 |  | 10
187 | 电子镇流器 | 20w | 秋田 | 个 |  | 2
188 | 电子镇流器 | 40w | 秋田 | 个 |  | 10
189 | 电脑线 | 100mm | 迅达 | 卷 |  | 1
190 | 电视线 | 100mm | 迅达 | 卷 |  | 1
191 | 电视线对接头 |  | 正泰 | 个 |  | 1
192 | 电话线对接头 |  | 正泰 | 个 |  | 1
193 | 电脑线对接头 |  | 正泰 | 个 |  | 1
194 | 电话电脑插座面板 |  | 正泰 | 个 |  | 1
195 | 地漏盖 | 3.5” | 国标 | 个 |  | 10
196 | PVC排水伸缩接 | PVC DN110 | 联塑 | 个 |  | 5
197 | PVC排水伸缩节 | PVC DN160 | 联塑 | 个 |  | 5
198 | PVC排水伸缩节 | PVC DN200 | 联塑 | 个 |  | 2
199 | PVC球阀 | PVC DN20 | 联塑 | 个 |  | 15
200 | PVC球阀 | PVC DN25 | 联塑 | 个 |  | 10
201 | PVC球阀 | PVC DN32 | 联塑 | 个 |  | 10
202 | PVC球阀 | PVC DN40 | 联塑 | 个 |  | 3
203 | PVC球阀 | PVC DN50 | 联塑 | 个 |  | 5
204 | PVC胶水 | 500ml | 联塑 | 瓶 |  | 5
205 | 线槽 | 4分 | 联塑 | 条 |  | 80
206 | 线槽 | 6分 | 联塑 | 条 |  | 20
207 | 半圆线槽 | 25mm | 联塑 | 米 |  | 20
208 | 半圆线槽 | 35mm | 联塑 | 米 |  | 20
209 | PPR热熔管 热管 | PPR DN20 | 联塑 | 条 |  | 2
210 | PPR热熔管 热管 | PPR DN25 | 联塑 | 条 |  | 2
211 | PPR热熔管 热管 | PPR DN32 | 联塑 | 条 |  | 2
212 | PPR热熔管 热管 | PPR DN40 | 联塑 | 条 |  | 1
213 | PPR热熔管 热管 | PPR DN50 | 联塑 | 条 |  | 2
214 | PPR热熔管 冷管 | PPR DN20 | 联塑 | 条 |  | 2
215 | PPR热熔管 冷管 | PPR DN25 | 联塑 | 条 |  | 2
216 | PPR热熔管 冷管 | PPR DN32 | 联塑 | 条 |  | 2
217 | PPR热熔管 冷管 | PPR DN40 | 联塑 | 条 |  | 2
218 | PPR热熔管 冷管 | PPR DN50 | 联塑 | 条 |  | 2
219 | PPR热熔管三通 | PPR DN20 | 联塑 | 个 |  | 20
220 | PPR热熔管三通 | PPR DN25 | 联塑 | 个 |  | 10
221 | PPR热熔管三通 | PPR DN32 | 联塑 | 个 |  | 10
222 | PPR热熔管三通 | PPR DN40 | 联塑 | 个 |  | 10
223 | PPR热熔管三通 | PPR DN50 | 联塑 | 个 |  | 10
224 | PPR热熔管直通 | PPR DN20 | 联塑 | 个 |  | 50
225 | PPR热熔管直通 | PPR DN25 | 联塑 | 个 |  | 30
226 | PPR热熔管直通 | PPR DN32 | 联塑 | 个 |  | 20
227 | PPR热熔管直通 | PPR DN40 | 联塑 | 个 |  | 2
228 | PPR热熔管直通 | PPR DN50 | 联塑 | 个 |  | 5
229 | PPR热熔管弯头 | PPR DN20 | 联塑 | 个 |  | 20
230 | PPR热熔管弯头 | PPR DN25 | 联塑 | 个 |  | 5
231 | PPR热熔管弯头 | PPR DN32 | 联塑 | 个 |  | 5
232 | PPR热熔管弯头 | PPR DN40 | 联塑 | 个 |  | 2
233 | PPR热熔管弯头 | PPR DN50 | 联塑 | 个 |  | 5
234 | PPR热熔管钢外牙直通 | PPR DN20 | 联塑 | 个 |  | 10
235 | PPR热熔管钢外牙直通 | PPR DN25 | 联塑 | 个 |  | 10
236 | PPR热熔管钢外牙直通 | PPR DN32 | 联塑 | 个 |  | 5
237 | PPR热熔管钢内牙直通 | PPR DN20 | 联塑 | 个 |  | 20
238 | PPR热熔管钢内牙直通 | PPR DN25 | 联塑 | 个 |  | 10
239 | PPR热熔管钢内牙直通 | PPR DN32 | 联塑 | 个 |  | 10
240 | PPR热熔管钢内牙弯头 | PPR DN20 | 联塑 | 个 |  | 5
241 | PPR热熔管钢内牙弯头 | PPR DN25 | 联塑 | 个 |  | 5
242 | PPR热熔管钢内牙弯头 | PPR DN32 | 联塑 | 个 |  | 2
243 | PPR热熔管钢内牙三通 | PPR DN20 | 联塑 | 个 |  | 2
244 | PPR热熔管钢内牙三通 | PPR DN25 | 联塑 | 个 |  | 2
245 | PPR热熔管钢内牙三通 | PPR DN32 | 联塑 | 个 |  | 2
246 | PPR热熔管活接头 | PPR DN20 | 联塑 | 个 |  | 5
247 | PPR热熔管活接头 | PPR DN25 | 联塑 | 个 |  | 5
248 | PPR热熔管活接头 | PPR DN32 | 联塑 | 个 |  | 5
249 | PPR截止阀 | PPR DN20 | 联塑 | 个 |  | 5
250 | PPR截止阀 | PPR DN25 | 联塑 | 个 |  | 5
251 | PPR截止阀 | PPR DN32 | 联塑 | 个 |  | 5
252 | 镀锌水管 | DN15 | 国标 | 条 |  | 1
253 | 镀锌水管 | DN20 | 国标 | 条 |  | 1
254 | 镀锌水管 | DN25 | 国标 | 条 |  | 1
255 | 镀锌水管 | DN32 | 国标 | 条 |  | 1
256 | 镀锌水管 | DN40 | 国标 | 条 |  | 1
257 | 镀锌水管三通 | DN15 | 国标 | 个 |  | 5
258 | 镀锌水管三通 | DN20 | 国标 | 个 |  | 5
259 | 镀锌水管三通 | DN25 | 国标 | 个 |  | 5
260 | 镀锌水管三通 | DN32 | 国标 | 个 |  | 5
261 | 镀锌水管三通 | DN40 | 国标 | 个 |  | 5
262 | 镀锌水管弯头 | DN15 | 国标 | 个 |  | 5
263 | 镀锌水管弯头 | DN20 | 国标 | 个 |  | 5
264 | 镀锌水管弯头 | DN25 | 国标 | 个 |  | 5
265 | 镀锌水管弯头 | DN32 | 国标 | 个 |  | 5
266 | 镀锌水管弯头 | DN40 | 国标 | 个 |  | 5
267 | 镀锌水管外牙直通 | DN15 | 国标 | 个 |  | 5
268 | 镀锌水管外牙直通 | DN20 | 国标 | 个 |  | 5
269 | 镀锌水管外牙直通 | DN25 | 国标 | 个 |  | 5
270 | 镀锌水管外牙直通 | DN32 | 国标 | 个 |  | 5
271 | 镀锌水管外牙直通 | DN40 | 国标 | 个 |  | 5
272 | 镀锌水管内牙直通 | DN15 | 国标 | 个 |  | 5
273 | 镀锌水管内牙直通 | DN20 | 国标 | 个 |  | 5
274 | 镀锌水管内牙直通 | DN25 | 国标 | 个 |  | 5
275 | 镀锌水管内牙直通 | DN32 | 国标 | 个 |  | 5
276 | 镀锌水管内牙直通 | DN40 | 国标 | 个 |  | 5
277 | 镀锌水管大小头 | 20*15 | 国标 | 个 |  | 5
278 | 镀锌水管大小头 | 25*20 | 国标 | 个 |  | 5
279 | 镀锌水管大小头 | 32*25 | 国标 | 个 |  | 5
280 | 镀锌水管大小头 | 40*32 | 国标 | 个 |  | 5
281 | 镀锌水管大小头 | 50*40 | 国标 | 个 |  | 5
282 | 镀锌水管活接头 | DN15 | 国标 | 个 |  | 5
283 | 镀锌水管活接头 | DN20 | 国标 | 个 |  | 5
284 | 镀锌水管活接头 | DN25 | 国标 | 个 |  | 5
285 | 镀锌水管活接头 | DN32 | 国标 | 个 |  | 5
286 | 镀锌水管活接头 | DN40 | 国标 | 个 |  | 5
287 | 镀锌水管补芯 | 20*15 | 国标 | 个 |  | 5
288 | 镀锌水管补芯 | 25*20 | 国标 | 个 |  | 5
289 | 镀锌水管补芯 | 32*25 | 国标 | 个 |  | 5
290 | 镀锌水管补芯 | 40*32 | 国标 | 个 |  | 5
291 | 镀锌水管补芯 | 50*40 | 国标 | 个 |  | 5
292 | 不锈钢管 | 304 DN19 | 海利 | 条 |  | 5
293 | 不锈钢管 | 304 DN22 | 海利 | 条 |  | 2
294 | 不锈钢管 | 304 DN25 | 海利 | 条 |  | 2
295 | 不锈钢管 | 304 DN32 | 海利 | 条 |  | 2
296 | 不锈钢管 | 304 DN38 | 海利 | 条 |  | 2
297 | 不锈钢管 | 304 DN51 | 海利 | 条 |  | 1
298 | 角铁 | 3*3 | 国标 | 米 |  | 10
299 | 角铁 | 4*4 | 国标 | 米 |  | 10
300 | 角铁 | 5*5 | 国标 | 米 |  | 10
301 | 门吸 |  | DB | 只 |  | 30
302 | 客房门锁舌 | 50 | DB | 只 |  | 10
303 | 球形锁锁舌 | 50 | DB | 只 |  | 150
304 | 铝合金窗月牙锁 | 铝合金 | DB | 只 |  | 3
305 | 铝合金窗扣锁 | 38 | DB | 只 |  | 15
306 | 简易闭门器 | 大号 | 协和 | 套 |  | 5
307 | 玻璃夹 | 304不锈钢 厚型 | GMT | 个 |  | 5
308 | 玻璃门地弹锁 | 304不锈钢 厚型 | GMT | 个 |  | 2
309 | 玻璃门把手 | 孔距30mm,把手60mm | GMT | 个 |  | 3
310 | 玻璃门把手 | 孔距40mm,把手60mm | GMT | 个 |  | 3
311 | 不锈钢锁扣 | 2号 | 协和 | 个 |  | 10
312 | 不锈钢锁扣 | 5号 | 协和 | 个 |  | 20
313 | 不锈钢插销 | 4寸 | 协和 | 个 |  | 10
314 | 不锈钢插销 | 5寸 | 协和 | 个 |  | 30
315 | 不锈钢插销 | 6寸 | 协和 | 个 |  | 10
316 | 防火门插销 | 8寸 | 协和 | 个 |  | 1
317 | 防火门锁芯 | 合金 | 协和 | 个 |  | 30
318 | 分体锁 | 分体 | 逸轩 | 套 |  | 3
319 | 无匙球锁 | 不锈钢 | 协和 | 套 |  | 20
320 | 家具角码 | 90度 | 协和 | 个 |  | 100
321 | 圆柱销 | 4*20 | 协和 | 个 |  | 30
322 | 不锈钢浮球 | DN20 | 春洪 | 套 |  | 10
323 | 浮球液位控制器 | ST-M15 | 春洪 | 套 |  | 10
324 | 单孔冷热水龙头 | 冷热水龙头 | 申孜 | 只 |  | 5
325 | 浴室花洒头 | 胶 | 银龙 | 只 |  | 20
326 | 取水器 | 6分 | 银龙 | 套 |  | 10
327 | 不锈钢洗手盆下水器 | 3寸 不锈钢 | 春洪 | 套 |  | 10
328 | 不锈钢冲水阀弯头 | 1寸 | 国标 | 个 |  | 20
329 | 百叶窗式排气扇 | 12寸 | 正野 | 个 |  | 1
330 | 管道式排气扇 | 14寸 | 金羚 | 个 |  | 1
331 | 防爆灯罩 | 100-200W | 深蓝 | 套 |  | 2
332 | 防爆开关 | BZM-10 | BZM | 个 |  | 2
333 | 微动开关 | Z-15 | 欧姆龙 | 个 |  | 10
334 | 微电脑时控开关 | KG316 | 中泰 | 个 |  | 10
335 | 门匙开关 |  | 正泰 | 个 |  | 2
336 | 声光控开关 |  | 正泰 | 个 |  | 10
337 | 设备带开关 | 10A | 金本 | 个 |  | 20
338 | 设备带插头 | 10A | 金本 | 个 |  | 20
339 | 有线电视插头 |  | 正泰 | 个 |  | 1
340 | 三脚插头连1.5米电源线 | 10A、16A | 正泰 | 个 |  | 30
341 | 二脚插头 | 10A | 正泰 | 个 |  | 10
342 | 二三插带开关 | 10A | 正泰 | 个 |  | 20
343 | 电热水器电源线带开关 | 10A | 嘉荣 | 个 |  | 5
344 | 电热水器电源线带开关 | 16A | 嘉荣 | 个 |  | 10
345 | 感应冲水阀电源盒 | 220V | 东鹏 | 个 |  | 5
346 | 感应器专用电源盒 | 220V | 东鹏 | 个 |  | 5
347 | 脉冲电磁阀 | DC6V | 东鹏 | 个 |  | 10
348 | 电磁阀 | 2W-160-15 | MAKE | 个 |  | 5
349 | 海绵滤芯 | 海绵 | 春洪 | 个 |  | 5
350 | T8LED灯管 | 8W | FSL | 条 |  | 50
351 | T8LED灯管 | 16W | FSL | 条 |  | 50
352 | 钨丝灯泡 | 25W | FSL | 个 |  | 20
353 | T5灯管 | 14W | FSL | 条 |  | 50
354 | T5灯管支架一体 | 14W | FSL | 套 |  | 5
355 | T5灯管支架一体 | 21W | FSL | 套 |  | 5
356 | T5一体化LED灯管 | 8W | FSL | 套 |  | 20
357 | T5一体化LED灯管 | 10W | FSL | 套 |  | 20
358 | T5一体化LED灯管 | 14W | FSL | 套 |  | 20
359 | T8管灯支架一体 | 40W | 九佛 | 套 |  | 10
360 | 一拖二电子镇流器 | 14W | 三雄 | 个 |  | 20
361 | 磁灯头 | 0-40W | FSL | 个 |  | 2
362 | LED室外灯整套 | 50W | FSL | 套 |  | 2
363 | 声光报警灯 | 220V | KB | 套 |  | 2
364 | 铁线 | 12# | 国标 | 斤 |  | 50
365 | 铁丝网 | 12# | 国标 | 米 |  | 10
366 | 黄油 | 高温 | 长城 | 瓶 |  | 5
367 | 油漆 | 红、绿、银 | 电视塔 | 瓶 |  | 3
368 | 天那水 |  | 电视塔 | 瓶 |  | 2
369 | 防锈剂 | 350ML | WD | 瓶 |  | 20
370 | 金汤水不漏 | 5KG | 金汤 | 包 |  | 10
371 | AB胶 | 80G | 哥俩好 | 套 |  | 10
372 | 水中胶 | 30G | 施能 | 条 |  | 20
373 | 结构胶 | 995 | 长江 | 条 |  | 20
374 | 云石胶 | 600G | 黄氏工匠 | 瓶 |  | 15
375 | 毛刷 | 4寸 | 国标 | 把 |  | 2
376 | 毛刷 | 8寸 | 国标 | 把 |  | 2
377 | 劳保手套 |  | 国标 | 双 |  | 120
378 | 美工刀片 | 18MM | 国标 | 盒 |  | 4
379 | 电机皮带 | SPZ1000LW | 三星 | 条 |  | 6
380 | 铝梯 | 1.8米 | 康鹏 | 辆 |  | 1
381 | 办公椅万向轮 | 2寸 | 国标 | 个 |  | 30
382 | 推车万向轮 带杀车 | 3-5寸 | 国标 | 个 |  | 10
383 | 手磨机切片 | 105*1.2*16 | 金刚 | 片 |  | 50
384 | 手磨机瓷砖切片 | 105*1.2*16 | 金刚 | 片 |  | 10
385 | 砂轮片 | 30CM | 金刚 | 片 |  | 5
386 | 砂轮片 | 35CM | 金刚 | 片 |  | 1
387 | 砂轮片 | 40CM | 金刚 | 片 |  | 1
388 | 手磨机 | TWS6000 | 博世 | 部 |  | 1
389 | 麻花钻嘴 | 1.5mm | 上工 | 条 |  | 5
390 | 麻花钻嘴 | 2mm | 上工 | 条 |  | 5
391 | 麻花钻嘴 | 3mm | 上工 | 条 |  | 30
392 | 麻花钻嘴 | 4mm | 上工 | 条 |  | 30
393 | 麻花钻嘴 | 5mm | 上工 | 条 |  | 30
394 | 麻花钻嘴 | 6mm | 上工 | 条 |  | 30
395 | 麻花钻嘴 | 7mm | 上工 | 条 |  | 5
396 | 麻花钻嘴 | 8mm | 上工 | 条 |  | 10
397 | 麻花钻嘴 | 9mm | 上工 | 条 |  | 10
398 | 麻花钻嘴 | 10mm | 上工 | 条 |  | 10
399 | 氩弧焊焊针 | 2.4 | 国标 | 条 |  | 10
400 | 氩弧焊焊丝 |  | 国标 | 斤 |  | 10
401 | 漏电开关 | NL1E-63 40A | 正泰 | 个 |  | 5
402 | 漏电开关 | 1P+N 25A | 正泰 | 个 |  | 10
403 | 漏电开关 | 1P+N 32A | 正泰 | 个 |  | 10
404 | 漏电开关 | 1P+N 40A | 正泰 | 个 |  | 10
405 | 漏电开关 | 3P+N 100A | 正泰 | 个 |  | 1
406 | 塑壳断路器 | 125A | 正泰 | 个 |  | 1
407 | 万能转换开关 | LW5D | 正泰 | 个 |  | 2
408 | 电流表 | 6L2-A | 正泰 | 个 |  | 3
409 | 电压表 | 6L2-V | 正泰 | 个 |  | 3
410 | 压力表 | 0-16mPa | 富阳 | 个 |  | 4
411 | 真空表 | 0mPa | 富阳 | 个 |  | 2
412 | 保险盒 | 1P | 正泰 | 个 |  | 10
413 | 保险盒 | 3P | 正泰 | 个 |  | 10
414 | 保险丝 | 2A-32A | 正泰 | 个 |  | 50
415 | 工作指示灯 | ND16 | 正泰 | 个 |  | 10
416 | 旋钮开关 | NP4-11X | 正泰 | 个 |  | 10
417 | 急停按钮开关 | NP4-11ZS | 正泰 | 个 |  | 5
418 | 蜂鸣器 | ND16-22 | 正泰 | 个 |  | 5
419 | 热过载继电器 | JR36-63 | 正泰 | 个 |  | 5
420 | 热过载继电器 | JR36-20 | 正泰 | 个 |  | 5
421 | 热过载继电器 | JR36-160 | 正泰 | 个 |  | 5
422 | 时间继电器 | AH3-3 | CKC | 个 |  | 2
423 | 中间继电器 | JTX | 正泰 | 个 |  | 2
424 | 电流互感器 | BH-0.66 100 | 正泰 | 个 |  | 5
425 | 电流互感器 | LMZ1-0.5 | 正泰 | 个 |  | 5
426 | 定时器 | DHC8A | DHC | 个 |  | 5
427 | 接触器 | CJX2-0910 | 正泰 | 个 |  | 5
428 | 接触器 | CJX2-1201 | 正泰 | 个 |  | 5
429 | 接触器 | CJX2-3210 | 正泰 | 个 |  | 5
430 | 接触器 | CJX2-4011 | 正泰 | 个 |  | 1
431 | 接触器 | CJX2-8011 | 正泰 | 个 |  | 1
432 | 接触器 | CJX2-9511 | 正泰 | 个 |  | 1
433 | 接触器辅助接头 | F4-11 | 正泰 | 个 |  | 5
434 | 接触器辅助接头 | F4-22 | 正泰 | 个 |  | 5
435 | 接触器辅助接头 | F4-40 | 正泰 | 个 |  | 5
436 | 接线端子 | 3P 100A | 正泰 | 个 |  | 2
437 | 接线端子 | 4P 100A | 正泰 | 个 |  | 2
438 | 防雷电源保护器 | 4P | 正泰 | 个 |  | 1
439 | 闸阀 | DN50 | 塘沽 | 个 |  | 1
440 | 闸阀 | DN80 | 塘沽 | 个 |  | 1
441 | 闸阀 | DN100 | 塘沽 | 个 |  | 1
442 | Y型过滤器 | DN50 | 塘沽 | 个 |  | 2
443 | Y型过滤器 | DN100 | 塘沽 | 个 |  | 2
444 | 止回阀 | DN50 | 塘沽 | 个 |  | 5
445 | 止回阀 | DN80-100 | 塘沽 | 个 |  | 3
446 | 橡胶软接 | DN50 | 塘沽 | 个 |  | 2
447 | 橡胶软接 | DN100 | 塘沽 | 个 |  | 2
448 | 铸铁雨水井盖 | 750*450 | 国标 | 套 |  | 1
449 | 胶雨水井盖 | 500*300 | 国标 | 套 |  | 3
450 | 热水器防电墙 |  |  | 个 |  | 15
451 | 电热水器混水阀 |  |  | 套 |  | 5
452 | 开水器发热管 | 220v3kw | 不锈钢 | 条 |  | 5
453 | 开水器发热管 | 380v12kw | 不锈钢 | 条 |  | 2
454 | 开水器温控开关 | 0-110度 |  | 个 |  | 15
455 | 开水器温度计 | 20-110度 |  | 个 |  | 15
456 | 开水器指示灯 | 220V |  | 个 |  | 30
457 | 微波炉磁控管 | 2M219J | 美的 | 个 |  | 5
458 | 微波炉高压变压器 | MD-801CTR-1 | 美的 | 个 |  | 5
459 | 微波炉云母片 |  |  | 张 |  | 20
460 | 洗衣机供水管 |  |  | 条 |  | 1
461 | 病房门锁 |  | 固特 | 套 |  | 5
462 | 床栏开关 |  |  | 个 |  | 20
463 | 台下盆 | 18寸 |  | 个 |  | 20
464 | 微波炉转盘 | 直接245mm |  | 个 |  | 15
465 | 减压阀 | DN50带表 |  | 个 |  | 3
466 | 不锈钢低温安全阀 | DN25 | 川空 | 个 |  | 4
467 | 不锈钢低温安全阀 | DN10 | 川空 | 个 |  | 1
468 | 丝扣法兰 | DN80 |  | 个 |  | 4
469 | 丝扣法兰 | DN65 |  | 个 |  | 2
470 | 丝扣法兰 | DN50 |  | 个 |  | 2
471 | 丝扣法兰 | DN100 |  | 个 |  | 2
472 | 病床万向轮 | 5寸28插杆 |  | 个 |  | 5
473 | 法兰水表 | DN100 |  | 个 |  | 5
474 | 法兰水表 | DN80 |  | 个 |  | 1
475 | 丝扣水表 | DN65 |  | 个 |  | 1
476 | 丝扣水表 | DN32 |  | 个 |  | 1
477 | 丝扣水表 | DN20 |  | 个 |  | 1
478 | 丝扣水表 | DN15 |  | 个 |  | 2
479 | O型圈 | 16*2.5 |  | 个 |  | 300
480 | O型圈 | 20*2.5 |  | 个 |  | 50
481 | O型圈 | 8*1.8 |  | 个 |  | 50
482 | 四氟垫片 | dn25 |  | 个 |  | 4
483 | 四氟垫片 | dn32 |  | 个 |  | 2
484 | 微波炉高压电容 | 2100V 1.0 UF |  | 个 |  | 2
485 | 大轴承 | 内径26mm以上 |  | 个 |  | 2
486 | 小轴承 | 内径25mm以下 |  | 个 |  | 20
487 | 轮椅座垫 |  |  | 块 |  | 5
488 | 轮椅靠背 |  |  | 块 |  | 5
489 | 焊条 | 3.2*350 | 大西洋 | 包 |  | 3
490 | 不锈钢焊条 | 2.5*298 | 申嘉 | 支 |  | 50
491 | 平开滑撑 | 16寸 | 建邦 | 个 |  | 2
492 | 平开滑撑 | 14寸 | 建邦 | 个 |  | 2
493 | 平开滑撑 | 10寸 | 建邦 | 个 |  | 2
494 | 电表开关装饰画 | 300*400 |  | 幅 |  | 2
495 | 电表开关装饰画 | 400*500 |  | 幅 |  | 2
496 | 开水器水龙头 | 3分 |  | 个 |  | 2
497 | 合计 |  | 0

## 高值维保耗材清单
惠亚医院2019年高值维保耗材报价清单
序号 | 品名 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元）
1 | 潜水泵 | DN50 750W | 台州 | 台
2 | 塑壳断路器 | 160A | 正泰 | 个
3 | 塑壳断路器 | 200A | 正泰 | 个
4 | BVV铜芯线 | 4平方 | 金龙羽 | 卷
5 | 塑壳漏电开关 | 160A | 正泰 | 个
6 | 塑壳漏电开关 | 200A | 正泰 | 个
7 | 塑壳漏电开关 | 250A | 正泰 | 个
8 | 塑壳断路器 | 250A | 正泰 | 个
9 | 充电手电钻 | TSR1080 | 博世 | 部
10 | 铸铁雨水井盖 | 内盖直径700、外径800 | 国标 | 套
11 | 浮球阀 | DN100 | 塘沽 | 套
12 | BVV铜芯线 | 6平方 | 金龙羽 | 卷
13 | 潜水泵 | DN75 1000W | 台州 | 台
14 | 单冷感应水龙头 | 单冷感应 | 东鹏 | 个
15 | 闸阀 | DN200 | 塘沽 | 个
16 | BVV铜芯线 | 10平方 | 金龙羽 | 卷
17 | BVV护套电线 | 3*2.5mm | 骏兴达RVV | 卷
18 | BVV铜芯电线 | 16平方 | 金龙羽 | 卷
19 | 剩余电流断路器 | 100A | 罗格朗 | 个
20 | 防腐离心泵 | FS20~15-60(106) |  | 台
21 | BVV铜芯电线 | 25平方 | 金龙羽 | 卷
22 | 水泵电机 | 380v4kw | 南方 | 个
23 | 电源自动转换开关 | TLQ3-63/63/4 | 南京施耐德 | 个
24 | 源立GD管道泵50-30 | 380v3kw | 源立 | 台
25 | 源立GD管道泵50-50 | 380v5.5kw | 源立 | 台
26 | 水泵电机 | 380v7.5kw | 南方 | 个
27 | 水泵电机 | 380v11kw | 南方 | 个
28 | 轻型立式多级离心泵 | CDL-32-40 7.5KW | 南方 | 台
29 | 轻型立式多级离心泵 | CDL-32-60 11KW | 南方 | 台
30 | 合计 |  | 0