## Sheet1
工程造价清单
项目名称：中大惠亚医院Ⅲ级单间分娩手术室改造工程
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合价/元 | 备注
一 | 手术室净化装修部分
1 | 岩棉夹芯彩钢板墙体含利用率 | 0.476mm、50型 | M2 | 89
2 | 岩棉夹芯彩钢板墙体辅材 | 50型 | M2 | 89
3 | 玻镁夹芯彩钢板吊顶含利用率 | 0.476mm、50型 | M2 | 35
4 | 玻镁夹芯彩钢板吊顶辅材 | 50型 | M2 | 35
5 | 铝扣板吊顶 |  | M2 | 6
6 | 槽铝 | 50型 | M | 90
7 | 外圆弧 | 50型 | M | 12
8 | 内圆弧 | 50型 | M | 60
9 | 二通 | 50型 | 个 | 8
10 | 原有地板部分铲除 |  | 项 | 1
11 | 原有天花拆除 | 含天花上可拆除的管道、电线等 | 项 | 1
12 | 卷材PVC地板、上墙100mm | 耐磨\抗菌型 | M2 | 40
13 | 单开电动感应门 | 1400*2100 | 套 | 1
14 | 手动污物门 | 750*2000 | 套 | 2
15 | 原有病房门整改修复 |  | 项 | 1
16 | 辅助材料 |  | 项 | 1
小计
二 | 手术室内基本设施
1 | 中央情报控制面板 |  | 套 | 1
2 | 手写台 |  | 套 | 1
3 | 内嵌式X光观片灯 | 二联 | 套 | 1
4 | 内嵌式不锈钢器械柜 |  | 套 | 1
5 | 内嵌式不锈钢麻醉柜 |  | 套 | 1
6 | 内嵌式不锈钢药品柜 |  | 套 | 1
7 | 保温箱、15L | 0—60℃ | 套 | 1
8 | 内嵌式组合电源插座箱 | 不锈钢 | 套 | 3
9 | 内嵌式医用气体面板 |  | 套 | 1
10 | 无影灯锚栓 | 钢结构制作 | 套 | 1
小计
三 | 净化空调设备及自动控制系统部分
1 | 卫生型净化空气处理机组JK-01 | 2300m3/h风量 | 台 | 1
2 | 中效麻醉排风箱 | 250M3/h | 台 | 1
3 | 镀锌钢板做净化风管 | δ=0.7mm | M2 | 80
4 | 风管橡塑保温 | δ=20MM | M2 | 80
5 | 保温胶水 | 16kg/桶 | 桶 | 2
6 | 风管防火阀 | 400*320 | 台 | 1
7 | 风管止回阀 | 200*200 | 台 | 1
8 | 对开多页风量调节阀 | 400*200 | 台 | 2
9 | 对开多页风量调节阀 | 200*200 | 台 | 1
10 | 顶面阻尼排风窗 | 350*350 | 个 | 1
11 | 防雨百叶 | 800*500 | 个 | 1
12 | 墙面阻尼回风窗（可拆卸） | 600*350 | 个 | 3
13 | 消声静压箱 | 800*800*800 | 个 | 2
14 | Ⅲ级层流送风天花 | 2600*1400 | 个 | 1
15 | 金属结构刷面漆两道 | 防锈漆 | 项 | 1
16 | 镀锌钢管 | DN40 | M | 24
17 | 橡塑保温管 | δ=30MM | M | 24
18 | 保温胶水 | 16kg/桶 | 桶 | 1
19 | PVC排水管 | DN32 | M | 20
20 | 蝶阀 | DN40 | 个 | 3
21 | 二通阀 | DN40 | 套 | 1
22 | 软接头 | DN40 | 个 | 2
23 | 空气处理机组及排风箱吊架 |  | 项 | 1
24 | 管道支吊架 |  | 项 | 1
25 | 辅助材料 |  | 项 | 1
小计
四 | 手术室强电气部分
1 | 洁净手术室配电箱 | OP1 | 套 | 1
2 | 空调风柜配电箱 |  | 套 | 1
3 | 风柜DDC控制箱 |  | 套 | 1
4 | 阻燃电力电缆 | ZRYJV3×2.5 | M | 46
5 | 阻燃电力电缆 | ZRYJV5×2.5 | M | 23
6 | 阻燃电力电缆 | ZRYJV4×10+1×6 | M | 36
7 | PVC电线管安装 | DN20 | M | 42
8 | 阻燃电线 | ZRBV1.5MM2 | 100M | 3
9 | 阻燃电线 | ZRBV2.5MM2 | 100M | 3
10 | Ⅲ级手术室灯带（飞利浦灯管） | LED、嵌入式 | 套 | 1
11 | DDC自控电线 | 自控国标线 | 项 | 1
12 | 手术床地埋式插座 | 含水泥开挖回填 | 套 | 1
13 | 辅助材料 |  | 项 | 1
小计
五 | 手术室医用气体系统部分
1 | 紫铜管（含保温）、供氧 | 15.8mm | m | 5
2 | 热镀锌管、吸引 |  | 米 | 5
3 | 吸引阀门 |  | 个 | 1
4 | 紫铜管针阀 |  | 个 | 1
小计
六 | 工程综合费
1 | 空调设备吊装运输费 |  | 项 | 1
2 | 垃圾清运处理费 |  | 项 | 1
3 | 系统调试费 |  | 项 | 1
4 | 措施费 | 安全文明施工费 | 项 | 1
5 | 管理费 |  | 项 | 1
小计
七 | 合计
八 | 增值税9%
九 | 工程造价合计