## 汇总报价单
2023年-2026年空调系统维保报价汇总单
序号 | 品目 | 单位 | 报价 | 备注
1 | 综合楼整体—中央空调系统（含制冷及制热） | 项
2 | 综合楼急诊区—专用热泵系统 | 项
3 | 综合楼二层检验科—专用洁净风冷热泵系统 | 项
4 | 综合楼三、四层手术室、ICU—专用洁净风冷热泵系统 | 项
5 | 综合楼单体空调 | 项
6 | 其他区域单体空调 | 项
7 | 行政楼一层消毒中心—风冷模块冷水系统 | 项
8 | 行政楼会议室—多联空调系统 | 项
9 | 专诊楼—专用正负压风冷热泵系统 | 项
10 | 综合楼15层天面—（中央热水）热泵机房系统 | 项
11 | 全院自动门、排风机及冰箱系统 | 项
12 | 发热门诊 | 项
报价单位：
联 系 人：
联系方式：

## 表1.1综合楼整体—中央空调系统
表1.1综合楼整体—中央空调系统
序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 服务形式 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 约克离心式冷水机组800RT | 台 | 2 | 半包干
2 | 日立模块化空气源热泵（冷水）机组，制冷/制热量140/130KW | 台 | 12 | 半包干
3 | 中央空调末端风机盘管 | 台 | 853 | 全包干
02#-14#
4 | 吊顶式空气处理机组处理风量4000~6000m3/h | 台 | 3 | 半包干
5 | 吊顶式空气处理机组处理风量：5000-8000m3/h | 台 | 9 | 半包干
6 | 吊顶式新风柜处理风量：1500-3000m3/h | 台 | 54 | 半包干
7 | 立式空气处理机组处理风量：7000-24000m3/h | 台 | 10 | 半包干
8 | 低 噪 音 方 形 冷 却 水 塔750m3/h | 台 | 2 | 半包干
9 | 冷冻水泵（含泵用电机）单机功率22kw | 台 | 4 | 半包干
10 | 冷冻、冷却水泵（含泵用电机）单机功率90kw | 台 | 6 | 半包干
11 | 冷却水、冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件） | 项 | 1 | 全包干
12 | 空调风管系统：风管及保温 | 项 | 1 | 全包干
13 | 中央测控/自控系统 | 项 | 1 | 半包干

## 表1.2综合楼急诊区—专用热泵系统
表1.2综合楼急诊区—专用热泵系统
序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 约克风冷模块冷水机组，制冷/制热量65KW | 台 | 4 | 半包干
2 | 中央空调末端风机盘管 | 台 | 35 | 全包干
02#-14#
3 | 立式空气处理机组，处理风量：4000~12000m3/h | 台 | 2 | 半包干
4 | 吊顶式新风柜，处理风量：1500~3000m3/h | 台 | 3 | 半包干
5 | 冷冻水泵（含泵用电机）单机功率4kw | 台 | 4 | 半包干
6 | 冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件） | 套 | 1 | 全包干
7 | 空调风管系统：风管及保温（约1500平方） | 项 | 1 | 全包干
8 | 中央测控/自控系统 | 项 | 1 | 半包干

## 表1.3综合楼二层检验科—专用洁净风冷热泵系统
表1.3综合楼二层检验科—专用洁净风冷热泵系统
序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 风机盘管机组02#~14# | 台 | 16 | 全包干
2 | 风冷热泵净化组合式空气处理机组，冷量：7.5-12.5kw，风量：3000-7000m3/h | 套 | 6 | 半包干
3 | 吊顶风柜空气处理机组， 风量：3000-12000m3/h | 台 | 6 | 半包干
4 | 冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件） | 项 | 1 | 全包干
5 | 空调风管系统：风管及保温（约1500平方）、高效风口H14 42个，亚高效过滤风口41个 | 项 | 1 | 全包干
6 | 中央测控/自控系统 | 项 | 1 | 半包干

## 表1.4综合楼三、四层手术室、ICU—专用洁净风冷热泵系统
表1.4综合楼三、四层手术室、ICU—专用洁净风冷热泵系统
序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 麦克维尔风冷热泵式螺杆机组制冷/制热量840/882KW | 台 | 2 | 半包干
2 | 风机盘管机组02#~14# | 台 | 40 | 全包干
3 | 净化组合式空气处理机组，冷量：9-135kw，风量： 3000-1800m3/h，加湿量：10-45kg/h | 台 | 21 | 半包干
4 | 净化组合式新风机组，冷量：45-265kw，风量：3000-14200m3/h，最大功率：4-45kw | 台 | 5 | 半包干
5 | 冷冻水泵（含泵用电机）单机功率15kw | 台 | 5 | 半包干
6 | 冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件） | 套 | 1 | 全包干
7 | 空调风管系统：风管及保温（约3000平方）高效风口H14 260个、手术室层流罩23个，粗效过滤风口251个 | 项 | 1 | 全包干
8 | 中央测控/自控系统 | 项 | 1 | 半包干

## 表1.5综合楼单体空调
表1.5综合楼单体空调
序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 分体式空调机组2-5HP柜机 | 台 | 17 | 全包干
2 | 精密空调（10-15HP） | 套 | 1 | 半包干 |  |  | 核磁检查室
3 | 精密空调（10-15HP） | 套 | 2 | 半包干 |  |  | 网络机房
4 | 综合楼2F检验科小型冷库20㎡ | 座 | 2 | 半包干

## 表1.6院其他区域单体空调
表1.6院其他区域单体空调
序号 | 主要设备品牌名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 分体式空调机组1-1.5HP挂机 | 台 | 101 | 全包干
2 | 分体式空调机组2-5HP柜机 | 台 | 196 | 全包干
3 | 精密空调（5-20HP） | 套 | 1 | 半包干 |  |  | 网络机房

## 表1.7行政楼一层消毒中心—风冷模块冷水系统
表1.7行政楼一层消毒中心—风冷模块冷水系统
序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 约克风冷模块冷水机组制冷量：40.6kw | 台 | 2 | 半包干
2 | 约克风冷模块冷水机组制冷量：63.5kw | 台 | 8 | 半包干
3 | 风机盘管机组02#~14# | 台 | 21 | 全包干
4 | 净化恒温恒湿空气处理机组，冷量：9-135kw，风量： 3000-8000m3/h，加湿量：18-36kg/h，加热量：20-33kg/h | 台 | 6 | 半包干
5 | 吊顶新风柜 风量：5000m3/h | 台 | 1 | 半包干
6 | 冷冻水泵（含泵用电机）单机功率11kw | 台 | 3 | 半包干
7 | 冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件） | 套 | 1 | 全包干
8 | 空调风管系统：风管、保温（约2000平方）高效风口H14： 37个，粗效过滤风口29个 | 项 | 1 | 全包干
9 | 中央测控/自控系统 | 项 | 1 | 半包干

## 表1.8行政楼会议室—多联空调系统
表1.8行政楼会议室—多联空调系统
序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 大金直流变频多联机组主机RHXY1350SY1N 制冷/制热：135/150kw | 台 | 1 | 半包干
2 | 大金直流变频多联机组主机RHXY1100SY1N 制冷/制热112/125kw | 台 | 1 | 半包干
3 | 变频多联室内机02#~14# | 台 | 24 | 全包干
4 | 全热新风交换机组，处理风量：2000m3/h，换热效率：75% | 台 | 2 | 半包干
5 | 空调风管系统 ：风管及保温（约1000平方） | 项 | 1 | 全包干
6 | 中央测控/自控系统 | 项 | 1 | 半包干

## 表1.9专诊楼—专用正负压风冷热泵系统
表1.9专诊楼—专用正负压风冷热泵系统
序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 约克风冷模块冷水机组制冷量：65-130kw | 台 | 5 | 半包干
2 | 风机盘管机组02#~14# | 台 | 65 | 全包干
3 | 全热回收新风处理机组，冷量：164kw，风量：12000m3/h，排风16800CMH , 自带冷源 | 台 | 2 | 半包干
4 | 吊 顶 新 风 柜 ， 风 量 ：1500-2000m3/h | 台 | 2 | 半包干
5 | 冷冻水泵（含泵用电机）单机功率4kw | 台 | 3 | 半包干
6 | 冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件） | 套 | 1 | 全包干
7 | 中央测控/自控系统 | 项 | 1 | 半包干

## 表1.10综合楼15层天面—（中央热水）热泵机房系统
表1.10综合楼15层天面—（中央热水）热泵机房系统
序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 空气源热泵热水机组（ＫＦＸＲＳ-7511） | 台 | 8 | 半包干
2 | 循环泵（ＰＨ-253） | 台 | 8 | 半包干
3 | 循环泵(50-50) | 台 | 2 | 半包干
4 | 循环泵(50-30) | 台 | 2 | 半包干

## 表1.11全院自动门、排风机及冰箱系统
表1.11全院自动门、排风机及冰箱系统
序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 手术室自动门 | 扇 | 45 | 半包干
2 | 排风机 | 台 | 1300 | 半包干
3 | 冰箱 | 台 | 200 | 半包干

## 表1.12发热门诊
表1.12发热门诊
序号 | 主要设备名称 | 单位 | 数量 | 服务内容 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 分体空调1-1.5匹 | 台 | 60 | 全包干
2 | 分体空调2-5匹 | 台 | 24 | 全包干
3 | 排气扇 | 台 | 78 | 半包干
4 | 低噪声离心风机 风量550m3/h | 台 | 88 | 全包干
5 | 新风风柜2500-6000风量 | 台 | 49 | 半包干
5 | 风管（约2000平方） | 项 | 1 | 全包干