## 附件
惠州市中大惠亚医院空调系统配件报价单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计/元 | 备注
1 | 应急处理室自动门主板 | LESTER RP150-S | 块 | 1 |  |  | 产房
2 | 分娩室自动门主板 | LESTER RP150-S | 块 | 1
3 | 2匹美的柜机压缩机 | 2匹压缩机 | 台 | 1 |  |  | 1A301房
4 | 大金多联机主机风扇电机 | UGBTEF-12MDK536 | 台 | 1 |  |  | 行政楼6楼顶
5 | 冷库谷轮压缩机 | ZR36KH-TFD-522 | 台 | 1 |  |  | 检验科
6 | 空调风机风轮 | 亿利达SYD-225 | 台 | 1 |  |  | 行政楼1楼库房
7 | 空调机组显示板 | Copanel控制面板TD4S | 套 | 1
8 | 铭迪热水器回水泵变频器 | 2.2KW威乐牌 | 台 | 1 |  |  | 综合楼顶
9 | 铭迪热水器风扇电机 | 三相异步电机（含风叶）YDT130-750-6 | 台 | 2
10 | 恒温恒湿空调机组变频电动机 | 西门子1LE0011CB034AB4 | 台 | 1 |  |  | ICU
11 | 机房AHU-303机组控制面板 | 西门子POL895.50/STD | 套 | 1 |  |  | 手术室
12 | 总价（含税） |  |  |  |  | 0
报价包含各种税金、运输费、搬运费、材料费、安装费等一切费用，即最终价格。
报价单位：
联 系 人：
联系方式：