## Sheet1
2023年6月-2026年5月五金维保耗材报价清单
序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 单价（元/每件） | 单项汇总价格（元）
1 | 4分不锈钢软管 | 300mm | 条 | 50 |  | 0
2 | 4分不锈钢软管 | 500mm | 条 | 200 |  | 0
3 | 4分不锈钢软管 | 800mm | 条 | 150 |  | 0
4 | 4分冷暖大小头不锈钢软管 | 300mm | 套 | 50 |  | 0
5 | 4分冷暖大小头不锈钢软管 | 500mm | 套 | 100 |  | 0
6 | 4分冷暖大小头不锈钢软管 | 800mm | 套 | 200 |  | 0
7 | AB胶 | 80G | 套 | 13 |  | 0
8 | O型圈 | 16*2.5 | 个 | 5 |  | 0
9 | O型圈 | 20*2.5 | 个 | 10 |  | 0
10 | O型圈 | 8*1.8 | 个 | 5 |  | 0
11 | PPR热熔管 冷管 | PPR DN20 | 条 | 10 |  | 0
12 | PPR热熔管 冷管 | PPR DN25 | 条 | 10 |  | 0
13 | PPR热熔管 冷管 | PPR DN32 | 条 | 10 |  | 0
14 | PPR热熔管 冷管 | PPR DN40 | 条 | 5 |  | 0
15 | PPR热熔管 冷管 | PPR DN50 | 条 | 5 |  | 0
16 | PPR热熔管 热管 | PPR DN20 | 条 | 10 |  | 0
17 | PPR热熔管 热管 | PPR DN25 | 条 | 10 |  | 0
18 | PPR热熔管 热管 | PPR DN32 | 条 | 10 |  | 0
19 | PPR热熔管 热管 | PPR DN40 | 条 | 5 |  | 0
20 | PPR热熔管 热管 | PPR DN50 | 条 | 5 |  | 0
21 | PPR热熔管钢内牙三通 | PPR DN20 | 个 | 10 |  | 0
22 | PPR热熔管钢内牙三通 | PPR DN25 | 个 | 10 |  | 0
23 | PPR热熔管钢内牙三通 | PPR DN32 | 个 | 10 |  | 0
24 | PPR热熔管钢内牙弯头 | PPR DN20 | 个 | 10 |  | 0
25 | PPR热熔管钢内牙弯头 | PPR DN25 | 个 | 15 |  | 0
26 | PPR热熔管钢内牙弯头 | PPR DN32 | 个 | 10 |  | 0
27 | PPR热熔管钢内牙直通 | PPR DN20 | 个 | 10 |  | 0
28 | PPR热熔管钢内牙直通 | PPR DN25 | 个 | 10 |  | 0
29 | PPR热熔管钢内牙直通 | PPR DN50 | 个 | 10 |  | 0
30 | PPR热熔管钢外牙直通 | PPR DN20 | 个 | 10 |  | 0
31 | PPR热熔管钢外牙直通 | PPR DN25 | 个 | 10 |  | 0
32 | PPR热熔管钢外牙直通 | PPR DN50 | 个 | 10 |  | 0
33 | PPR热熔管活接头 | PPR DN20 | 个 | 10 |  | 0
34 | PPR热熔管活接头 | PPR DN25 | 个 | 10 |  | 0
35 | PPR热熔管活接头 | PPR DN32 | 个 | 15 |  | 0
36 | PPR热熔管三通 | PPR DN20 | 个 | 60 |  | 0
37 | PPR热熔管三通 | PPR DN25 | 个 | 30 |  | 0
38 | PPR热熔管三通 | PPR DN32 | 个 | 30 |  | 0
39 | PPR热熔管三通 | PPR DN40 | 个 | 15 |  | 0
40 | PPR热熔管三通 | PPR DN50 | 个 | 5 |  | 0
41 | PPR热熔管弯头 | PPR DN20 | 个 | 60 |  | 0
42 | PPR热熔管弯头 | PPR DN25 | 个 | 15 |  | 0
43 | PPR热熔管弯头 | PPR DN32 | 个 | 15 |  | 0
44 | PPR热熔管弯头 | PPR DN40 | 个 | 15 |  | 0
45 | PPR热熔管弯头 | PPR DN50 | 个 | 15 |  | 0
46 | PPR热熔管直通 | PPR DN20 | 个 | 100 |  | 0
47 | PPR热熔管直通 | PPR DN25 | 个 | 60 |  | 0
48 | PPR热熔管直通 | PPR DN32 | 个 | 30 |  | 0
49 | PPR热熔管直通 | PPR DN40 | 个 | 10 |  | 0
50 | PPR热熔管直通 | PPR DN50 | 个 | 15 |  | 0
51 | PVC单头外牙直通 | 4分 | 个 | 60 |  | 0
52 | PVC胶水 | 500ml | 瓶 | 14 |  | 0
53 | PVC排水伸缩接 | PVC DN110 | 个 | 10 |  | 0
54 | PVC排水伸缩节 | PVC DN160 | 个 | 5 |  | 0
55 | PVC排水伸缩节 | PVC DN200 | 个 | 5 |  | 0
56 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 3 |  | 0
57 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 5 |  | 0
58 | 办公椅万向轮 | 2寸 | 个 | 100 |  | 0
59 | 半边卡玛卡箍 | 4分-1寸 | 个 | 100 |  | 0
60 | 半圆线槽 | 25mm | 米 | 30 |  | 0
61 | 半圆线槽 | 35mm | 米 | 30 |  | 0
62 | 保险盒 | 1P | 个 | 10 |  | 0
63 | 保险盒 | 3P | 个 | 10 |  | 0
64 | 保险丝 | 2A-32A | 个 | 10 |  | 0
65 | 闭门器 | 国标 | 套 | 10 |  | 0
66 | 病床万向轮 | 5寸28插杆 | 个 | 30 |  | 0
67 | 玻璃夹 | 304不锈钢 厚型 | 个 | 5 |  | 0
68 | 玻璃胶 | 国标 | 只 | 100 |  | 0
69 | 玻璃门把手 | 孔距30mm,把手60mm | 个 | 5 |  | 0
70 | 玻璃门把手 | 孔距40mm,把手60mm | 个 | 5 |  | 0
71 | 不锈钢插销 | 4寸 | 个 | 30 |  | 0
72 | 不锈钢插销 | 5寸 | 个 | 15 |  | 0
73 | 不锈钢插销 | 6寸 | 个 | 15 |  | 0
74 | 不锈钢冲水阀弯头 | 1寸 | 个 | 30 |  | 0
75 | 不锈钢单头锁 | 不锈钢 | 套 | 60 |  | 0
76 | 不锈钢浮球 | DN20 | 套 | 5 |  | 0
77 | 不锈钢管 | 304 DN19 | 条 | 5 |  | 0
78 | 不锈钢管 | 304 DN22 | 条 | 5 |  | 0
79 | 不锈钢管 | 304 DN25 | 条 | 5 |  | 0
80 | 不锈钢管 | 304 DN32 | 条 | 5 |  | 0
81 | 不锈钢管 | 304 DN38 | 条 | 5 |  | 0
82 | 不锈钢管 | 304 DN51 | 条 | 5 |  | 0
83 | 不锈钢焊条 | 2.5*298 | 支 | 50 |  | 0
84 | 不锈钢花洒软管 | 1.5m | 条 | 150 |  | 0
85 | 不锈钢卡箍 | 4分-6分 | 个 | 30 |  | 0
86 | 不锈钢卡箍 | 1寸-4寸 | 个 | 45 |  | 0
87 | 不锈钢门合页 | 304不锈钢 厚型 | 个 | 30 |  | 0
88 | 不锈钢三通 | 4分 | 个 | 45 |  | 0
89 | 不锈钢水龙头 | 单冷洗衣机水龙头 | 个 | 45 |  | 0
90 | 不锈钢锁扣 | 2号 | 个 | 15 |  | 0
91 | 不锈钢锁扣 | 5号 | 个 | 15 |  | 0
92 | 不锈钢洗手盆下水器 | 3寸 不锈钢 | 套 | 30 |  | 0
93 | 插座防水盖 | 86*86 | 个 | 15 |  | 0
94 | 冲便器水箱配件 | 水箱配件 | 套 | 10 |  | 0
95 | 充电手电钻 | TSR1080 | 部 | 5 |  | 0
96 | 床栏开关 | 国标 | 个 | 5 |  | 0
97 | 磁灯头 | 0-40W | 个 | 5 |  | 0
98 | 大小头 | 6分变4分、1寸变6分 | 个 | 30 |  | 0
99 | 大轴承 | 内径26mm以上 | 个 | 5 |  | 0
100 | 带开关三插面板 | 16A 86*86 | 个 | 60 |  | 0
101 | 弹簧垫 | ￠6-12 | 斤 | 30 |  | 0
102 | 灯--LED灯泡 | 5W | 个 | 5000 |  | 0
103 | 灯--LED灯泡 | 12W | 个 | 1000 |  | 0
104 | 灯--LED室外灯整套 | 50W | 套 | 100 |  | 0
105 | 灯--LED贴片灯 | 12W | 个 | 100 |  | 0
106 | 灯--T5灯管 | 14W | 条 | 150 |  | 0
107 | 灯--T5灯管支架一体 | 14W | 套 | 15 |  | 0
108 | 灯--T5灯管支架一体 | 21W | 套 | 15 |  | 0
109 | 灯--T5日光灯 | 220V 28W | 套 | 20 |  | 0
110 | 灯--T5一体化LED灯管 | 8W | 套 | 60 |  | 0
111 | 灯--T5一体化LED灯管 | 10W | 套 | 60 |  | 0
112 | 灯--T5一体化LED灯管 | 14W-16W | 套 | 60 |  | 0
113 | 灯--T8LED灯管 | 8W | 条 | 5000 |  | 0
114 | 灯--T8LED灯管 | 10W | 条 | 1000 |  | 0
115 | 灯--T8LED灯管 | 16W | 条 | 2000 |  | 0
116 | 灯--T8管灯支架一体 | 40W | 套 | 100 |  | 0
117 | 灯--T8日光灯 | 220V 20W | 支 | 50 |  | 0
118 | 灯--T8日光灯 | 30w | 支 | 50 |  | 0
119 | 灯--T8日光灯 | 40w | 支 | 50 |  | 0
120 | 灯--蝶型光管 | 38W | 条 | 50 |  | 0
121 | 灯--防爆灯管 成套 | 40W | 套 | 20 |  | 0
122 | 灯--环形灯管 | 220V 22W | 只 | 15 |  | 0
123 | 灯--环形灯管 | T5 32W | 条 | 10 |  | 0
124 | 灯座 | MX5107 | 个 | 10 |  | 0
125 | 地板插 全铜 | 二三插 | 个 | 15 |  | 0
126 | 地漏盖 | 3.5” | 个 | 100 |  | 0
127 | 电表开关装饰画 | 300*400 | 幅 | 20 |  | 0
128 | 电表开关装饰画 | 400*500 | 幅 | 20 |  | 0
129 | 电磁阀 | 2W-160-15 | 个 | 10 |  | 0
130 | 电感镇流器 | 220V 20W | 个 | 50 |  | 0
131 | 电感镇流器 | 30w | 个 | 50 |  | 0
132 | 电感镇流器 | 40w | 个 | 50 |  | 0
133 | 电工胶布 | 红黄绿蓝黑 | 卷 | 180 |  | 0
134 | 电话插座面板 | 86*86 | 个 | 60 |  | 0
135 | 电话电脑插座面板 | 国标 | 个 | 10 |  | 0
136 | 电话线对接头 | 国标 | 个 | 10 |  | 0
137 | 电机皮带 | SPZ1000LW | 条 | 10 |  | 0
138 | 电流表 | 6L2-A | 个 | 10 |  | 0
139 | 电流互感器 | BH-0.66 100 | 个 | 10 |  | 0
140 | 电流互感器 | LMZ1-0.5 | 个 | 10 |  | 0
141 | 电脑插座面板 | 86*86 | 个 | 30 |  | 0
142 | 电脑线 | 100mm | 卷 | 5 |  | 0
143 | 电脑线对接头 | 国标 | 个 | 10 |  | 0
144 | 电视线 | 100mm | 卷 | 5 |  | 0
145 | 电视线对接头 | 国标 | 个 | 10 |  | 0
146 | 电压表 | 6L2-V | 个 | 10 |  | 0
147 | 电子头 | 40w | 个 | 15 |  | 0
148 | 电子镇流器 | 220V 22W | 个 | 10 |  | 0
149 | 电子镇流器 | 20w | 个 | 10 |  | 0
150 | 电子镇流器 | 220V 40W | 个 | 10 |  | 0
151 | 蝶型灯镇流器 | 38W | 个 | 10 |  | 0
152 | 定时器 | DHC8A | 个 | 10 |  | 0
153 | 镀锌活接、三通、堵头、内外接 | 4分 | 个 | 30 |  | 0
154 | 镀锌活接、三通、堵头、内外接 | 6分 | 个 | 30 |  | 0
155 | 镀锌活接、三通、堵头、内外接 | 1寸 | 个 | 30 |  | 0
156 | 镀锌水管 | DN15 | 条 | 10 |  | 0
157 | 镀锌水管 | DN20 | 条 | 10 |  | 0
158 | 镀锌水管 | DN25 | 条 | 10 |  | 0
159 | 镀锌水管 | DN32 | 条 | 10 |  | 0
160 | 镀锌水管 | DN40 | 条 | 10 |  | 0
161 | 镀锌水管补芯 | 20*15 | 个 | 10 |  | 0
162 | 镀锌水管补芯 | 25*20 | 个 | 10 |  | 0
163 | 镀锌水管补芯 | 32*25 | 个 | 10 |  | 0
164 | 镀锌水管补芯 | 40*32 | 个 | 10 |  | 0
165 | 镀锌水管补芯 | 50*40 | 个 | 10 |  | 0
166 | 镀锌水管大小头 | 20*15 | 个 | 10 |  | 0
167 | 镀锌水管大小头 | 25*20 | 个 | 10 |  | 0
168 | 镀锌水管大小头 | 32*25 | 个 | 10 |  | 0
169 | 镀锌水管大小头 | 40*32 | 个 | 10 |  | 0
170 | 镀锌水管大小头 | 50*40 | 个 | 10 |  | 0
171 | 镀锌水管活接头 | DN15 | 个 | 10 |  | 0
172 | 镀锌水管活接头 | DN20 | 个 | 10 |  | 0
173 | 镀锌水管活接头 | DN25 | 个 | 10 |  | 0
174 | 镀锌水管活接头 | DN32 | 个 | 10 |  | 0
175 | 镀锌水管活接头 | DN40 | 个 | 10 |  | 0
176 | 镀锌水管内牙直通 | DN15 | 个 | 10 |  | 0
177 | 镀锌水管内牙直通 | DN20 | 个 | 10 |  | 0
178 | 镀锌水管内牙直通 | DN25 | 个 | 10 |  | 0
179 | 镀锌水管内牙直通 | DN32 | 个 | 10 |  | 0
180 | 镀锌水管内牙直通 | DN40 | 个 | 10 |  | 0
181 | 镀锌水管三通 | DN15 | 个 | 10 |  | 0
182 | 镀锌水管三通 | DN20 | 个 | 10 |  | 0
183 | 镀锌水管三通 | DN25 | 个 | 10 |  | 0
184 | 镀锌水管三通 | DN32 | 个 | 10 |  | 0
185 | 镀锌水管三通 | DN40 | 个 | 10 |  | 0
186 | 镀锌水管外牙直通 | DN15 | 个 | 10 |  | 0
187 | 镀锌水管外牙直通 | DN20 | 个 | 10 |  | 0
188 | 镀锌水管外牙直通 | DN25 | 个 | 10 |  | 0
189 | 镀锌水管外牙直通 | DN32 | 个 | 10 |  | 0
190 | 镀锌水管外牙直通 | DN40 | 个 | 10 |  | 0
191 | 镀锌水管弯头 | DN15 | 个 | 10 |  | 0
192 | 镀锌水管弯头 | DN20 | 个 | 10 |  | 0
193 | 镀锌水管弯头 | DN25 | 个 | 10 |  | 0
194 | 镀锌水管弯头 | DN32 | 个 | 10 |  | 0
195 | 镀锌水管弯头 | DN40 | 个 | 10 |  | 0
196 | 镀锌弯头、速节、短丝 | 4分 | 个 | 10 |  | 0
197 | 镀锌弯头、速节、短丝 | 6分 | 个 | 10 |  | 0
198 | 镀锌弯头、速节、短丝 | 1寸 | 个 | 10 |  | 0
199 | 蹲便式冲水器 | JJH4008D(1寸） | 个 | 18 |  | 0
200 | 二脚插头 | 10A | 个 | 15 |  | 0
201 | 二三插插座面板 | C9/10US 86*86 | 个 | 500 |  | 0
202 | 二三插带开关 | 10A | 个 | 100 |  | 0
203 | 二位灯开关面板 | 10A 86*86 | 个 | 200 |  | 0
204 | 阀--PPR截止阀 | PPR DN20 | 个 | 10 |  | 0
205 | 阀--PPR截止阀 | PPR DN25 | 个 | 10 |  | 0
206 | 阀--PPR截止阀 | PPR DN32 | 个 | 10 |  | 0
207 | 阀--PVC球阀 | PVC DN20 | 个 | 15 |  | 0
208 | 阀--PVC球阀 | PVC DN25 | 个 | 10 |  | 0
209 | 阀--PVC球阀 | PVC DN32 | 个 | 10 |  | 0
210 | 阀--PVC球阀 | PVC DN40 | 个 | 10 |  | 0
211 | 阀--PVC球阀 | PVC DN50 | 个 | 10 |  | 0
212 | 阀--不锈钢低温安全阀 | DN25 | 个 | 3 |  | 0
213 | 阀--不锈钢低温安全阀 | DN10 | 个 | 5 |  | 0
214 | 阀--减压阀 | DN50带表 | 个 | 10 |  | 0
215 | 阀--角 阀 | 4分铜体 | 个 | 150 |  | 0
216 | 阀--铜截止阀 | 4分 | 个 | 30 |  | 0
217 | 阀--铜截止阀 | 6分 | 个 | 30 |  | 0
218 | 阀--铜截止阀 | 1寸 | 个 | 30 |  | 0
219 | 阀--铜球阀 | 4分 | 个 | 100 |  | 0
220 | 阀--铜球阀 | 6分 | 个 | 100 |  | 0
221 | 阀--铜球阀 | 1寸 | 个 | 60 |  | 0
222 | 阀--铜闸阀 | 4分 | 个 | 200 |  | 0
223 | 阀--铜闸阀 | 6分 | 个 | 200 |  | 0
224 | 阀--铜闸阀 | 1寸 | 个 | 200 |  | 0
225 | 阀--闸阀 | DN50 | 个 | 10 |  | 0
226 | 阀--闸阀 | DN80 | 个 | 10 |  | 0
227 | 阀--闸阀 | DN100 | 个 | 10 |  | 0
228 | 阀--闸阀 | DN200 | 个 | 3 |  | 0
229 | 阀--止回阀 | DN50 | 个 | 10 |  | 0
230 | 阀--止回阀 | DN80-100 | 个 | 10 |  | 0
231 | 法兰水表 | DN100 | 个 | 10 |  | 0
232 | 法兰水表 | DN80 | 个 | 10 |  | 0
233 | 防爆灯罩 | 100-200W | 套 | 10 |  | 0
234 | 防腐离心泵 | FS20~15-60(106) | 台 | 1 |  | 0
235 | 防火门插销 | 8寸 | 个 | 10 |  | 0
236 | 防雷电源保护器 | 4P | 个 | 10 |  | 0
237 | 防雾筒灯 | 6寸横向双螺 | 个 | 10 |  | 0
238 | 防锈剂 | 350ML | 瓶 | 15 |  | 0
239 | 蜂鸣器 | ND16-22 | 个 | 10 |  | 0
240 | 浮球阀 | DN100 | 套 | 5 |  | 0
241 | 浮球阀 | DN80 | 套 | 3 |  | 0
242 | 浮球阀 | DN50 | 套 | 3 |  | 0
243 | 浮球液位控制器 | ST-M15 | 套 | 10 |  | 0
244 | 感应冲水阀电源盒 | 220V | 个 | 5 |  | 0
245 | 感应器专用感应面板 | 220V | 个 | 5 |  | 0
246 | 钢锯条 | 细 300mm | 包 | 15 |  | 0
247 | 钢锯条 | 粗 300mm | 包 | 15 |  | 0
248 | 给水管 | 4分 | 条 | 15 |  | 0
249 | 给水管 | 6分 | 条 | 30 |  | 0
250 | 给水管 | DN50 | 条 | 15 |  | 0
251 | 给水管 | DN40 | 条 | 10 |  | 0
252 | 给水管 | DN32 | 条 | 15 |  | 0
253 | 给水管堵帽、外牙堵头 | 4分-6分 | 个 | 150 |  | 0
254 | 给水管快速接头 | 4分 | 个 | 10 |  | 0
255 | 给水管快速接头 | 6分 | 个 | 15 |  | 0
256 | 给水管内牙直通 | 4分 | 个 | 100 |  | 0
257 | 给水管内牙直通 | 6分 | 个 | 10 |  | 0
258 | 给水管三通 | 4分 | 个 | 100 |  | 0
259 | 给水管三通 | 6分 | 个 | 15 |  | 0
260 | 给水管三通 | DN50 | 个 | 15 |  | 0
261 | 给水管三通 | DN40 | 个 | 30 |  | 0
262 | 给水管三通 | DN32 | 个 | 60 |  | 0
263 | 给水管三通带牙 | 4分 | 个 | 10 |  | 0
264 | 给水管三通带牙 | 6分 | 个 | 10 |  | 0
265 | 给水管外牙直通 | 4分 | 个 | 100 |  | 0
266 | 给水管外牙直通 | 6分 | 个 | 15 |  | 0
267 | 给水管弯头 | 4分 | 个 | 150 |  | 0
268 | 给水管弯头 | 6分 | 个 | 15 |  | 0
269 | 给水管弯头 | DN50 | 个 | 30 |  | 0
270 | 给水管弯头 | DN40 | 个 | 30 |  | 0
271 | 给水管弯头 | DN32 | 个 | 60 |  | 0
272 | 给水管弯头带牙 | 4分 | 个 | 10 |  | 0
273 | 给水管弯头带牙 | 6分 | 个 | 15 |  | 0
274 | 给水管直通 | 4分 | 个 | 150 |  | 0
275 | 给水管直通 | 6分 | 个 | 15 |  | 0
276 | 给水管直通 | DN50 | 个 | 18 |  | 0
277 | 给水管直通 | DN40 | 个 | 30 |  | 0
278 | 给水管直通 | DN32 | 个 | 150 |  | 0
279 | 工作指示灯 | ND16 | 个 | 10 |  | 0
280 | 柜门铰链 | KRB（直角） | 个 | 30 |  | 0
281 | 柜门拉手 | 国标 | 个 | 30 |  | 0
282 | 海绵滤芯 | 海绵 | 个 | 10 |  | 0
283 | 焊条 | 3.2*350 | 包 | 5 |  | 0
284 | 黄油 | 高温 | 瓶 | 10 |  | 0
285 | 继电器 | 220V | 个 | 10 |  | 0
286 | 家具角码 | 90度 | 个 | 150 |  | 0
287 | 简易闭门器 | 大号 | 套 | 5 |  | 0
288 | 键盘滑轨 | 50CM长 | 只 | 30 |  | 0
289 | 交流接触器 | ASC1-D18 | 个 | 5 |  | 0
290 | 胶电箱 | 6位 | 个 | 10 |  | 0
291 | 角铁 | 3*3 | 米 | 15 |  | 0
292 | 角铁 | 4*4 | 米 | 15 |  | 0
293 | 角铁 | 5*5 | 米 | 15 |  | 0
294 | 接触器 | CJX2-0910 | 个 | 10 |  | 0
295 | 接触器 | CJX2-1201 | 个 | 10 |  | 0
296 | 接触器 | CJX2-3210 | 个 | 10 |  | 0
297 | 接触器 | CJX2-4011 | 个 | 10 |  | 0
298 | 接触器 | CJX2-8011 | 个 | 10 |  | 0
299 | 接触器 | CJX2-9511 | 个 | 10 |  | 0
300 | 接触器辅助接头 | F4-11 | 个 | 10 |  | 0
301 | 接触器辅助接头 | F4-22 | 个 | 10 |  | 0
302 | 接触器辅助接头 | F4-40 | 个 | 10 |  | 0
303 | 接线端子 | 3P 100A | 个 | 10 |  | 0
304 | 接线端子 | 4P 100A | 个 | 10 |  | 0
305 | 结构胶 | 995 | 条 | 10 |  | 0
306 | 金属底盒 | 86*86 | 个 | 15 |  | 0
307 | 金汤水不漏 | 5KG | 包 | 15 |  | 0
308 | 井盖--胶雨水井盖 | 500*300 | 套 | 15 |  | 0
309 | 井盖--铸铁雨水井盖 | 750*450 | 套 | 10 |  | 0
310 | 井盖--铸铁雨水井盖 | 内盖直径700、外径800 | 套 | 10 |  | 0
311 | 开关--电热水器电源线带开关 | 10A | 个 | 20 |  | 0
312 | 开关--电热水器电源线带开关 | 16A | 个 | 20 |  | 0
313 | 开关--电源自动转换开关 | TLQ3-63/63/4 | 个 | 2 |  | 0
314 | 开关--防爆开关 | BZM-10 | 个 | 10 |  | 0
315 | 开关--急停按钮开关 | NP4-11ZS | 个 | 10 |  | 0
316 | 开关--空气开关 | 6A 1p | 个 | 50 |  | 0
317 | 开关--空气开关 | 10A 1p | 个 | 50 |  | 0
318 | 开关--空气开关 | 16A 1p | 个 | 50 |  | 0
319 | 开关--空气开关 | 20A 1p | 个 | 50 |  | 0
320 | 开关--空气开关 | 32A 1P | 个 | 50 |  | 0
321 | 开关--空气开关 | 20A 2P | 个 | 50 |  | 0
322 | 开关--空气开关 | 32A 2P | 个 | 50 |  | 0
323 | 开关--空气开关 | 6A 3P | 个 | 50 |  | 0
324 | 开关--空气开关 | 20A 3P | 个 | 50 |  | 0
325 | 开关--空气开关 | 25A 3P | 个 | 50 |  | 0
326 | 开关--空气开关 | 32A 3P | 个 | 50 |  | 0
327 | 开关--空气开关 | 50A 3P | 个 | 20 |  | 0
328 | 开关--空气开关 | 63A 3P | 个 | 20 |  | 0
329 | 开关--空气开关 | 40A 3P | 个 | 20 |  | 0
330 | 开关--漏电开关 | 10A 1P+N | 个 | 20 |  | 0
331 | 开关--漏电开关 | 16A 1P+N | 个 | 20 |  | 0
332 | 开关--漏电开关 | 20A 1p+n | 个 | 20 |  | 0
333 | 开关--漏电开关 | 32A 3P+N | 个 | 20 |  | 0
334 | 开关--漏电开关 | 63A 3P+N | 个 | 20 |  | 0
335 | 开关--漏电开关 | 80A 3P+N | 个 | 20 |  | 0
336 | 开关--漏电开关 | 16A 3P+N | 个 | 20 |  | 0
337 | 开关--漏电开关 | NL1E-63 40A | 个 | 10 |  | 0
338 | 开关--漏电开关 | 1P+N 25A | 个 | 10 |  | 0
339 | 开关--漏电开关 | 1P+N 32A | 个 | 10 |  | 0
340 | 开关--漏电开关 | 1P+N 40A | 个 | 10 |  | 0
341 | 开关--漏电开关 | 3P+N 100A | 个 | 10 |  | 0
342 | 开关--塑壳断路器 | 125A | 个 | 5 |  | 0
343 | 开关--塑壳断路器 | 160A | 个 | 5 |  | 0
344 | 开关--塑壳断路器 | 200A | 个 | 5 |  | 0
345 | 开关--塑壳断路器 | 250A | 个 | 3 |  | 0
346 | 开关--塑壳漏电开关 | 160A | 个 | 3 |  | 0
347 | 开关--塑壳漏电开关 | 200A | 个 | 3 |  | 0
348 | 开关--塑壳漏电开关 | 250A | 个 | 3 |  | 0
349 | 开关--旋钮开关 | NP4-11X | 个 | 10 |  | 0
350 | 开水器发热管 | 220v3kw | 条 | 30 |  | 0
351 | 开水器发热管 | 380v12kw | 条 | 30 |  | 0
352 | 开水器温度计 | 20-110度 | 个 | 15 |  | 0
353 | 开水器温控开关 | 0-110度 | 个 | 15 |  | 0
354 | 开水器指示灯 | 220V | 个 | 50 |  | 0
355 | 拉钉 | ￠4*12、5、6*15 | 盒 | 15 |  | 0
356 | 劳保手套 | 国标 | 双 | 30 |  | 0
357 | 六角螺丝螺母 | ￠6-12 | 斤 | 30 |  | 0
358 | 六角全牙螺栓 | ￠6-12*30-80 | 斤 | 30 |  | 0
359 | 六角头自攻螺丝 | ￠6*25-35 | 包 | 10 |  | 0
360 | 龙头--单孔冷热水龙头 | 冷热水龙头 | 只 | 300 |  | 0
361 | 龙头--单冷感应水龙头 | 单冷感应 | 个 | 50 |  | 0
362 | 龙头--电热水器混水阀 | 国标 | 套 | 100 |  | 0
363 | 龙头--脚踏水龙头 | 4分全铜 | 个 | 50 |  | 0
364 | 龙头--开水器水龙头 | 3分 | 个 | 10 |  | 0
365 | 龙头--立式单冷水龙头 | 单冷水龙头 | 个 | 60 |  | 0
366 | 龙头--立式冷热水龙头 | 冷热水龙头 | 个 | 10 |  | 0
367 | 龙头--立栓水龙头 | 4分 单冷 | 个 | 15 |  | 0
368 | 龙头--面盆双孔水龙头 | 双孔 | 个 | 10 |  | 0
369 | 龙头--入墙式水龙头 | 4分 平底 | 个 | 15 |  | 0
370 | 龙头--摇头厨房水龙头 | 单冷水龙头 | 个 | 10 |  | 0
371 | 龙头--浴室花洒含混水阀 | 冷热 | 套 | 30 |  | 0
372 | 轮椅脚垫 | 国标 | 个 | 10 |  | 0
373 | 轮椅靠背 | 国标 | 块 | 10 |  | 0
374 | 轮椅座垫 | 国标 | 块 | 10 |  | 0
375 | 铝梯 | 1.8米 | 辆 | 3 |  | 0
376 | 麻花钻嘴 | 1.5mm | 条 | 10 |  | 0
377 | 麻花钻嘴 | 2mm | 条 | 10 |  | 0
378 | 麻花钻嘴 | 3mm | 条 | 10 |  | 0
379 | 麻花钻嘴 | 4mm | 条 | 10 |  | 0
380 | 麻花钻嘴 | 5mm | 条 | 10 |  | 0
381 | 麻花钻嘴 | 6mm | 条 | 10 |  | 0
382 | 麻花钻嘴 | 7mm | 条 | 10 |  | 0
383 | 麻花钻嘴 | 8mm | 条 | 10 |  | 0
384 | 麻花钻嘴 | 9mm | 条 | 10 |  | 0
385 | 麻花钻嘴 | 10mm | 条 | 10 |  | 0
386 | 马桶吸 | 国标 | 只 | 10 |  | 0
387 | 脉冲电磁阀 | DC6V | 个 | 10 |  | 0
388 | 毛刷 | 4寸 | 把 | 10 |  | 0
389 | 毛刷 | 8寸 | 把 | 10 |  | 0
390 | 美工刀片 | 18MM | 盒 | 10 |  | 0
391 | 门匙开关 | 国标 | 个 | 10 |  | 0
392 | 门吸 | 国标 | 只 | 30 |  | 0
393 | 排气扇 | 6寸厕所 | 个 | 10 |  | 0
394 | 排气扇 | BPT厕所管道式 | 个 | 10 |  | 0
395 | 排气扇 | 12寸百叶窗式 | 个 | 10 |  | 0
396 | 排气扇 | 14寸管道式 | 个 | 10 |  | 0
397 | 膨胀螺栓 | ￠6×50 | 套 | 300 |  | 0
398 | 膨胀螺栓 | ￠8×60 | 套 | 300 |  | 0
399 | 膨胀螺栓 | ￠10×60 | 套 | 300 |  | 0
400 | 膨胀螺栓 | ￠12×80 | 套 | 300 |  | 0
401 | 膨胀螺栓 | ￠l4×80 | 套 | 300 |  | 0
402 | 膨胀螺栓 | ￠6×70 | 只 | 300 |  | 0
403 | 膨胀螺栓 | ￠8×80 | 只 | 300 |  | 0
404 | 膨胀螺栓 | ￠10×80 | 只 | 300 |  | 0
405 | 平垫圈 | ￠6-12 | 斤 | 15 |  | 0
406 | 平开滑撑 | 16寸 | 个 | 20 |  | 0
407 | 平开滑撑 | 14寸 | 个 | 20 |  | 0
408 | 平开滑撑 | 10寸 | 个 | 20 |  | 0
409 | 启辉器 | 220V 0W-100W | 只 | 10 |  | 0
410 | 潜水泵 | DN50 750W | 台 | 6 |  | 0
411 | 潜水泵 | DN75 1000W | 台 | 3 |  | 0
412 | 取水器 | 6分 | 套 | 15 |  | 0
413 | 热过载继电器 | ASR1 | 个 | 10 |  | 0
414 | 热过载继电器 | JR36-63 | 个 | 10 |  | 0
415 | 热过载继电器 | JR36-20 | 个 | 10 |  | 0
416 | 热过载继电器 | JR36-160 | 个 | 10 |  | 0
417 | 热水器防电墙 | 国标 | 个 | 15 |  | 0
418 | 三位灯开关面板 | 10A 86*86 | 个 | 60 |  | 0
419 | 砂轮片 | 30CM | 片 | 10 |  | 0
420 | 砂轮片 | 35CM | 片 | 10 |  | 0
421 | 砂轮片 | 40CM | 片 | 10 |  | 0
422 | 设备带插头 | 10A | 个 | 100 |  | 0
423 | 设备带开关 | 10A | 个 | 100 |  | 0
424 | 伸缩排水软管 | 国标 | 条 | 150 |  | 0
425 | 声光报警灯 | 220V | 套 | 5 |  | 0
426 | 声光控开关 | 国标 | 个 | 10 |  | 0
427 | 剩余电流断路器 | 100A | 个 | 1 |  | 0
428 | 十字木螺丝 | ￠3*25-35 | 斤 | 30 |  | 0
429 | 十字自攻螺丝 | ￠4*25 | 斤 | 15 |  | 0
430 | 时间继电器 | AH3-3 | 个 | 10 |  | 0
431 | 手磨机 | TWS6000 | 部 | 3 |  | 0
432 | 手磨机瓷砖切片 | 105*1.2*16 | 片 | 10 |  | 0
433 | 手磨机切片 | 105*1.2*16 | 片 | 10 |  | 0
434 | 水泵电机 | 380v4kw | 个 | 1 |  | 0
435 | 水泵电机 | 380v7.5kw | 个 | 1 |  | 0
436 | 水泵电机 | 380v11kw | 个 | 1 |  | 0
437 | 水胶布 | 20m | 卷 | 150 |  | 0
438 | 水泥钉 | ￠2-2.5*25-40 | 盒 | 30 |  | 0
439 | 水中胶 | 30G | 条 | 10 |  | 0
440 | 丝扣法兰 | DN80 | 个 | 5 |  | 0
441 | 丝扣法兰 | DN65 | 个 | 5 |  | 0
442 | 丝扣法兰 | DN50 | 个 | 5 |  | 0
443 | 丝扣法兰 | DN100 | 个 | 5 |  | 0
444 | 丝扣水表 | DN65 | 个 | 5 |  | 0
445 | 丝扣水表 | DN32 | 个 | 5 |  | 0
446 | 丝扣水表 | DN20 | 个 | 5 |  | 0
447 | 丝扣水表 | DN15 | 个 | 5 |  | 0
448 | 四氟垫片 | dn25 | 个 | 5 |  | 0
449 | 四氟垫片 | dn32 | 个 | 5 |  | 0
450 | 四位灯开关面板 | 10A 86*86 | 个 | 200 |  | 0
451 | 塑料底盒 | 86*86 | 个 | 60 |  | 0
452 | 塑料膨胀管 | ￠6 | 包 | 30 |  | 0
453 | 锁--病房门锁 | 病房门 | 套 | 500 |  | 0
454 | 锁--玻璃门地弹锁 | 304不锈钢 厚型 | 个 | 5 |  | 0
455 | 锁--抽屉锁 | 大芯 | 只 | 30 |  | 0
456 | 锁--抽屉锁 | 小芯 | 只 | 15 |  | 0
457 | 锁--抽屉锁 | 32长芯 | 个 | 60 |  | 0
458 | 锁--大门锁铜锁芯 | 铜体 | 个 | 30 |  | 0
459 | 锁--弹子插芯门锁 | 不锈钢带锁芯 | 套 | 5 |  | 0
460 | 锁--防火门锁 | 不锈钢 | 套 | 5 |  | 0
461 | 锁--防火门锁芯 | 合金 | 个 | 30 |  | 0
462 | 锁--分体锁 | 分体 | 套 | 5 |  | 0
463 | 锁--客房门锁 | 整套 | 套 | 10 |  | 0
464 | 锁--客房门锁舌 | 50 | 只 | 200 |  | 0
465 | 锁--铝合金窗扣锁 | 38 | 只 | 100 |  | 0
466 | 锁--铝合金窗月牙锁 | 铝合金 | 只 | 100 |  | 0
467 | 锁--球形锁锁舌 | 50 | 只 | 300 |  | 0
468 | 锁--三连抽屉锁 | 三连 | 个 | 30 |  | 0
469 | 锁--铁柜门锁 | 20MM长 | 个 | 60 |  | 0
470 | 锁--执手锁 | 大门整套 | 套 | 300 |  | 0
471 | 锁--执手锁 | 厨房、厕所整套 | 套 | 100 |  | 0
472 | 台下盆 | 18寸 | 个 | 5 |  | 0
473 | 天那水 | 国标 | 瓶 | 10 |  | 0
474 | 铁钉 | 1-2寸 | 斤 | 15 |  | 0
475 | 铁丝网 | 12#-16# | 米 | 30 |  | 0
476 | 铁线 | 12# | 米 | 60 |  | 0
477 | 桶灯架 | 莱明登B501 2*40W以内 | 套 | 10 |  | 0
478 | 推车万向轮 带杀车 | 3-5寸 | 个 | 5 |  | 0
479 | 外牙铜直通 | 4分 | 个 | 45 |  | 0
480 | 万能转换开关 | LW5D | 个 | 10 |  | 0
481 | 微波炉磁控管 | 2M219J | 个 | 15 |  | 0
482 | 微波炉高压变压器 | MD-801CTR-1 | 个 | 15 |  | 0
483 | 微波炉高压电容 | 2100V 1.0 UF | 个 | 5 |  | 0
484 | 微波炉云母片 | 国标 | 张 | 15 |  | 0
485 | 微波炉转盘 | 直接245mm | 个 | 5 |  | 0
486 | 微电脑时控开关 | KG316 | 个 | 10 |  | 0
487 | 微动开关 | Z-15 | 个 | 15 |  | 0
488 | 钨丝灯泡 | 25W | 个 | 10 |  | 0
489 | 无匙球锁 | 不锈钢 | 套 | 30 |  | 0
490 | 吸顶灯 | 圆形 220V | 套 | 10 |  | 0
491 | 洗衣机供水管 | 国标 | 条 | 15 |  | 0
492 | 下水器 | 国标 | 个 | 60 |  | 0
493 | 线--BVV铜芯线 | 1.5平方 | 卷 | 18 |  | 0
494 | 线--BVV铜芯线 | 2.5平方 | 卷 | 18 |  | 0
495 | 线--BVV铜芯线 | 4平方 | 卷 | 12 |  | 0
496 | 线--BVV铜芯线 | 6平方 | 卷 | 5 |  | 0
497 | 线--BVV铜芯线 | 10平方 | 卷 | 3 |  | 0
498 | 线--BVV铜芯线 | 16平方 | 卷 | 2 |  | 0
499 | 线槽 | 4分 | 条 | 100 |  | 0
500 | 线槽 | 6分 | 条 | 30 |  | 0
501 | 线--电话线 | 100m | 卷 | 3 |  | 0
502 | 线管 | 4分 | 条 | 150 |  | 0
503 | 线管 | 6分 | 条 | 30 |  | 0
504 | 线管 | 1寸 | 条 | 15 |  | 0
505 | 线管弯头 | 4分 | 个 | 70 |  | 0
506 | 线管弯头 | 6分 | 个 | 60 |  | 0
507 | 线管弯头 | 1寸 | 个 | 30 |  | 0
508 | 线管直通 | 4分 | 个 | 60 |  | 0
509 | 线管直通 | 6分 | 个 | 70 |  | 0
510 | 线管直通 | 1寸 | 个 | 30 |  | 0
511 | 线--三脚插头连2.5米电源线 | 10A、16A | 个 | 15 |  | 0
512 | 相序保护器 | XJ3-G | 个 | 10 |  | 0
513 | 橡胶软接 | DN50 | 个 | 10 |  | 0
514 | 橡胶软接 | DN100 | 个 | 10 |  | 0
515 | 小轴承 | 内径25mm以下 | 个 | 20 |  | 0
516 | 压力表 | 0-16mPa | 个 | 10 |  | 0
517 | 氩弧焊焊丝 | 1mm-2mm | 斤 | 3 |  | 0
518 | 氩弧焊焊针 | 2.4 | 条 | 10 |  | 0
519 | 一拖二电子镇流器 | 14W、40W | 个 | 3 |  | 0
520 | 一位灯开关面板 | 10A 86*86 | 个 | 60 |  | 0
521 | 油漆 | 红、绿、银 | 瓶 | 10 |  | 0
522 | 有线电视插头 | 国标 | 个 | 10 |  | 0
523 | 浴室花洒头 | 胶 | 只 | 150 |  | 0
524 | 圆柱销 | 4*20 | 个 | 45 |  | 0
525 | 源立GD管道泵50-30 | 380v3kw | 台 | 1 |  | 0
526 | 源立GD管道泵50-50 | 380v5.5kw | 台 | 1 |  | 0
527 | 云石胶 | 600G | 瓶 | 10 |  | 0
528 | 真空表 | 0mPa | 个 | 10 |  | 0
529 | 中间继电器 | JTX | 个 | 10 |  | 0
530 | 灯-LED平板灯 | 200*1200 | 个 | 200 |  | 0
531 | 灯-LED平板灯 | 300*1200 | 个 | 200 |  | 0
532 | 开关-定时开关 | 86*86型 | 个 | 100 |  | 0
533 | 病房混水阀 |  | 个 | 50 |  | 0
534 | 塑钢窗地轨 |  | 米 | 20 |  | 0
535 | 蹲便式冲水箱 |  | 套 | 30 |  | 0
合计： |  |  |  |  | 0
注：报价需包含材料费、税费 、运送搬运费等一切相关费用
报价单位：
联 系 人：
联系电话：