## 大金机维修
惠州市中大惠亚医院空调系统设备维修报价表
序号 | 设备使用地点、维修事项 | 设备名称、材料规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注
1 | 2号冷冻水泵线圈烧坏 | 重绕线圈 | 台 | 1 |  | 0 | 行政楼6楼顶
2 | 2号水泵线圈烧坏 | 重绕线圈 | 台 | 1 |  | 0 | 门急诊三楼楼顶
3 | 约克模块机组更换 | Danfoss SH140A4ALD压缩机 | 台 | 1 |  | 0 | 门急诊三楼楼顶
4 | 电动机转子送修、更换不锈钢机械水封 | 90千瓦380V三相异步电动机 | 台 | 1 |  | 0 | 地下室机房
5 | 5匹空调安装 | 加长铜管（3分6分铜管含保温棉配内外机电源连接线） | 米 | 46 |  | 0 | B超二区、检验科大厅
6 | 2号约克离心机油冷却换热器 | B3-027-24-3 | 套 | 1 |  | 0 | 综合楼地下室
7 | 2号约克离心机油冷却膨胀阀 | 025-38170-000 | 套 | 1 |  | 0 | 综合楼地下室
9 | 热水增压泵更换变频器 | 386F2 BF0022G1--2.2KW | 套 | 1 |  | 0 | 专诊楼
10 | 信息科机房世图兹精密空调更换主板 | C7000 -IQC | 块 | 1 |  | 0 | 综合楼2楼
11 | 合计 |  |  |  | 0
报价单位：
联 系 人：
联系电话：