## Sheet1
惠州市中大惠亚医院2025年污水排污监测服务报价单
序号 | 样品名称 | 检测项目 | 检测单价（元/点） | 手工检测采样方法及个数 | 频次 | 总次数 | 检测费用报价（元）
1 | 废水（DW004） | PH值、色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、总余氯、肠道致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌） |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季度 | 4
2 |  | 肠道病毒 |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/半年 | 2
3 |  | 悬浮物、化学需氧量 |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/周 | 52
4 |  | 粪大肠菌群 |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/月 | 12
5 | 废气（污水处理站周界） | 甲烷、臭气浓度、氨、氯气、硫化氢 |  | 非连续采样至少4个 | 1次/季度 | 4
6 | 废水（接触池出口） | 总余氯 |  | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季度 | 4
7 | 噪声 | 厂界噪声（昼夜） |  | 非连续采样至少2个 | 1次/季度 | 4
8 | 检测费合计（元） | [5 empty] | 0
9 | 国家排污证系统管理（包含制定监测方案、数据录入、信息公开、编制季度年度执行报告、证件变更等）
总计 | [6 empty] | 0
备注：
1、报价包含各种税金、差旅费、人工费、取样检测费、检测报告等一切费用，即最终价格。
报价单位：
联 系 人：
联系电话：