腔内探头技术参数及配置清单

一、技术参数

1、探头类型：凸阵

2、应用领域：妇科、产科、泌尿、生殖等科室

3、扩展成像：180B模式频率：2.6-6.5,3.2-7.9,4.7-12.8MHz

4、谐波频率：7.0,8.0,9.0MHz

5、多普勒频率：44,5.0,5.7MHz

6、穿刺架：NGB-004,单角度，可消毒

7、带宽：2.6-12.8MHz

8、阵元数：180扫描角度（最大）：173。

二、保修期：≥3年

三、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔内探头 | 1 | 把 |
| 2 | 穿刺架 | 1 | 套 |