中山大学附属第一医院惠亚医院气动物流系统

——售后维保服务费用分项报价

- 人力成本：

| 序号 | 名称 | 人数 | 数量 | 单价 | 合计 | 人员资质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻点人员 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 支持人员 |  |  |  |  |  |  |
| 人力成本合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充说明： |  |  |  |  |  |  |  |

- 物力成本

- （一期维保年限：2026年6月-2029年1月；

- 二期维保年限：2026年2月-2029年1月）

- 一期40台站点（维保期限32个月）

| 季度大保养更换配件名称 | 数量 | 单价 （RMB） | 总价 (RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送器密封圈 | 21个 |  |  |  |
| 滑板装置（标准站点/超级工作站） | 40个 |  |  |  |
| 凸轮从动件 | 48个 |  |  |  |
| 滑板密封圈（新，白色） | 40个 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 二期49台站点（维保期限36个月）

| 季度大保养更换配件名称 | 数量 | 单价 （RMB） | 总价 (RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送器密封圈 | 30个 |  |  |  |
| 滑板装置（标准站点/超级工作站） | 49个 |  |  |  |
| 凸轮从动件 | 59个 |  |  |  |
| 滑板密封圈（新，白色） | 49个 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 一期23台转换器（维保期限32个月）

| 季度大保养更换配件名称 | 数量 | 单价 （RMB） | 总价 (RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨擦带1x4TU | 23个 |  |  |  |
| 后轴承1x4TU | 23个 |  |  |  |
| 密封圈1x2,1x4,1x6TU（前密封圈） | 23个 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 二期24台转换器（维保期限36个月）

| 季度大保养更换配件名称 | 数量 | 单价 （RMB） | 总价 (RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨擦带1x4TU | 24个 |  |  |  |
| 后轴承1x4TU | 24个 |  |  |  |
| 密封圈1x2,1x4,1x6TU（前密封圈） | 24个 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 一期8台风机（维保期限32个月）

| 季度大保养更换配件名称 | 数量 | 单价 （RMB） | 总价 (RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密封盘（每个风机需要4个） | 29个 |  |  |  |
| 轴承 | 21个 |  |  |  |
| 凸轮从动件 | 21个 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 二期9台风机（维保期限36个月）

| 季度大保养更换配件名称 | 数量 | 单价 （RMB） | 总价 (RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密封盘（每个风机需要4个） | 36个 |  |  |  |
| 轴承 | 27个 |  |  |  |
| 凸轮从动件 | 27个 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 一期120个传输瓶（维保期限32个月）

| 季度大保养更换配件名称 | 数量 | 单价 （RMB） | 总价 (RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓶锁（含10个，生物安全瓶） | 640个 |  |  |  |
| 蓝色摩擦圈（含10个，生物安全瓶） | 130个 |  |  |  |
| 海绵 | 320个 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 二期98个传输瓶（维保期限36个月）

| 季度大保养更换配件名称 | 数量 | 单价 （RMB） | 总价 (RMB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓶锁（含10个，生物安全瓶） | 588个 |  |  |  |
| 蓝色摩擦圈（含10个，生物安全瓶） | 120个 |  |  |  |
| 海绵 | 294个 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 一期共73台设备（维保期限32个月）

| 设备、配件为美国进口、关税增加等特殊情况为企业报价的风险承担 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32个月内损坏件费用 | 元（包干） |  |  |
| 以下是32个月内除大保养更换以外的可能会损坏更换的设备、配件单及价格，企业报价为全包、如有超出、企业自行承担 |  |  |  |
|  | 配件名称 | 单位 | 价格 |
| Station | 站点 | 个 |  |
| 86504901 | IQ面板显示器 | 个 |  |
| 56555102 | IQ面板键盘 | 个 |  |
| 86261802 | 满瓶感应器 | 个 |  |
| 86274901 | 2位置感应器线路板 | 个 |  |
| 86383601 | 站点控制电路板（Ethernet) | 个 |  |
| 90300101 | 齿轮马达（滑板和发送器） | 个 |  |
| 90246301 | 站点电源（插入） | 个 |  |
|  | 110v-24v变压器（站点） | 个 |  |
| 56584001 | 超级工作站键盘 | 个 |  |
| 90274901 | 10A固态继电器 | 个 |  |
| 62070301 | 减压阀装置（PRV) | 个 |  |
| 56496701 | 静电接地线 | 个 |  |
| 56666301 | 滑板密封圈（新，白色） | 个 |  |
| 56679501 | 马达凸轮盘（只有凸轮盘，不带滑板） | 个 |  |
| 56387603 | 马达滑板（只有滑板，不带凸轮盘） | 个 |  |
| 56679701 | 塑料站点内框（滑道以及内框） | 个 |  |
| 56635203 | 超级工作站接收滑道缓冲 | 个 |  |
| 86378001 | 超级工作站防静电线卷 | 个 |  |
| 56548301 | 超级工作站轨道(螺栓至滑板) | 个 |  |
| 86264301 | 超声传感器 | 个 |  |
| 56491301 | 滑道托板（滑坡下面的塑料部分） | 个 |  |
| 56491402 | 滑道衬（托板下的海绵） | 个 |  |
| 56498210 | 滑道毯（滑道上端小片部分） | 个 |  |
| 56498205 | 滑道毯（带滚轮滑道底端部分） | 个 |  |
| 56393501 | 滑道（帆布滑道） | 个 |  |
| 86386301/86349304 | 通信线路板 | 个 |  |
| Transfer Unit | 六口转换器 | 个 |  |
| 86390301 | 马达控制线路板 | 个 |  |
| 86197403 | 电源转换器1x6TU | 个 |  |
| 90103102 | 齿轮马达1x6TU | 个 |  |
| 90298803 | 齿轮马达1x4TU（同风机） | 个 |  |
| 90116801 | 0.5安线路板断路器（风机以及1x4TU） | 个 |  |
| 90116804 | 0.8安线路板断路器（1x6TU） | 个 |  |
| 86197401 | 电源转换器（带线束，风机以及TU） | 个 |  |
| 89007901 | 110v-24v变压器（风机，TU） | 个 |  |
| 86383701 | TU/风机线路板（带网口） | 个 |  |
| 86366001 | 滑门扩展线路板装置 | 个 |  |
| 76048901 | 磁铁，1x4以及1x6TU | 个 |  |
| 62090201 | 磁铁，片装置1x4TU | 个 |  |
| 62090101 | 磁铁片装置，1x6TU | 个 |  |
| 86191001 | 簧片开关装置，1x4以及1x6TU | 个 |  |
| 61127801 | VBV螺线吸气支路阀 | 个 |  |
| 62116201 | 后轴承，1x6TU | 个 |  |
| 56718401 | 6英寸光电传感器 | 个 |  |
| 86386402 | TU信号线线束 | 个 |  |
| 90187306 | 4位接插件(感应器控制板) | 个 |  |
| 86408302 | AC马达继电器 | 个 |  |
| 92008901 | 阻尼控制器 | 个 |  |
| 91152101 | 链条张力调整器 | 个 |  |
| MINI 1X4 Transfer Unit | 四口转换器 |  |  |
| 62338601 | 簧片开关（1x4迷你TU） | 个 |  |
| 62346001 | 支撑片 | 个 |  |
| 91197101 | O型圈 | 个 |  |
| 62338002 | 齿轮卡簧 | 个 |  |
| 62339101 | 5"刺齿安装件 | 个 |  |
| 62338901 | 马达安装块 | 个 |  |
| 62339704 | 停止器和磁铁片（装载磁铁） | 个 |  |
|  | MINI TU多口端黑色密封圈 | 个 |  |
| Blower | 风机 |  |  |
| 67053501 | 轴承支撑 | 个 |  |
| 67043601 | 导轨（每个风机1个） | 个 |  |
| 67052301 | 光线遮断片 | 个 |  |
| 67052201 | 曲柄 | 个 |  |
| 86274902 | 4位置感应器线路板 | 个 |  |
| 90149103 | 马达起动机（2号尺寸） | 个 |  |
| 90192506 | 发热器（380,575V风机） | 个 |  |
| 67045701 | 移动连杆组件 | 个 |  |
| Carrier |  |  |  |
| 76150401 | O型圈（含5个） | 包 |  |
| Nexue Station |  |  |  |
| 86396301 | 触摸屏站点PCB（小） | 块 |  |
| 56722801 | 触摸屏站点显示屏 | 块 |  |
| Miscellaneous |  |  |  |
| 86329401 | 信号集线盒 | 个 |  |
| 90255103 | 8通道串口卡（不带线） | 个 |  |
| 90303701 | 16通道串口卡（不带线） | 个 |  |
| 90303901 | 16通道串口集线卡（带线） | 个 |  |
| 56679401 | 16通道串口卡电线套装（连接至CIA box） | 个 |  |

- 二期共82台设备（维保期限36个月）

| 设备、配件为美国进口、关税增加等特殊情况为企业报价的风险承担 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36个月内损坏件费用 | 元（包干） |  |  |  |
| 以下是36个月内除大保养更换以外的可能会损坏更换的设备、配件单及价格，企业报价为全包、如有超出、企业自行承担 |  |  |  |  |
|  | 配件名称 | 单位 |  | 价格 |
| Station | 站点 | 台 |  |  |
| 86504901 | IQ面板显示器 | 个 |  |  |
| 56555102 | IQ面板键盘 | 个 |  |  |
| 86261802 | 满瓶感应器 | 个 |  |  |
| 86274901 | 2位置感应器线路板 | 个 |  |  |
| 86383601 | 站点控制电路板（Ethernet) | 个 |  |  |
| 90300101 | 齿轮马达（滑板和发送器） | 个 |  |  |
| 90246301 | 站点电源（插入） | 个 |  |  |
|  | 110v-24v变压器（站点） | 个 |  |  |
| 56584001 | 超级工作站键盘 | 个 |  |  |
| 90274901 | 10A固态继电器 | 个 |  |  |
| 62070301 | 减压阀装置（PRV) | 个 |  |  |
| 56496701 | 静电接地线 | 个 |  |  |
| 56666301 | 滑板密封圈（新，白色） | 个 |  |  |
| 56679501 | 马达凸轮盘（只有凸轮盘，不带滑板） | 个 |  |  |
| 56387603 | 马达滑板（只有滑板，不带凸轮盘） | 个 |  |  |
| 56679701 | 塑料站点内框（滑道以及内框） | 个 |  |  |
| 56635203 | 超级工作站接收滑道缓冲 | 个 |  |  |
| 86378001 | 超级工作站防静电线卷 | 个 |  |  |
| 56548301 | 超级工作站轨道(螺栓至滑板) | 个 |  |  |
| 86264301 | 超声传感器 | 个 |  |  |
| 56491301 | 滑道托板（滑坡下面的塑料部分） | 个 |  |  |
| 56491402 | 滑道衬（托板下的海绵） | 个 |  |  |
| 56498210 | 滑道毯（滑道上端小片部分） | 个 |  |  |
| 56498205 | 滑道毯（带滚轮滑道底端部分） | 个 |  |  |
| 56393501 | 滑道（帆布滑道） | 个 |  |  |
| 86386301/86349304 | 通信线路板 | 个 |  |  |
| Transfer Unit | 六口转换器 | 台 |  |  |
| 86390301 | 马达控制线路板 | 个 |  |  |
| 86197403 | 电源转换器1x6TU | 个 |  |  |
| 90103102 | 齿轮马达1x6TU | 个 |  |  |
| 90298803 | 齿轮马达1x4TU（同风机） | 个 |  |  |
| 90116801 | 0.5安线路板断路器（风机以及1x4TU） | 个 |  |  |
| 90116804 | 0.8安线路板断路器（1x6TU） | 个 |  |  |
| 86197401 | 电源转换器（带线束，风机以及TU） | 个 |  |  |
| 89007901 | 110v-24v变压器（风机，TU） | 个 |  |  |
| 86383701 | TU/风机线路板（带网口） | 个 |  |  |
| 86366001 | 滑门扩展线路板装置 | 个 |  |  |
| 76048901 | 磁铁，1x4以及1x6TU | 个 |  |  |
| 62090201 | 磁铁，片装置1x4TU | 个 |  |  |
| 62090101 | 磁铁片装置，1x6TU | 个 |  |  |
| 86191001 | 簧片开关装置，1x4以及1x6TU | 个 |  |  |
| 61127801 | VBV螺线吸气支路阀 | 个 |  |  |
| 62116201 | 后轴承，1x6TU | 个 |  |  |
| 56718401 | 6英寸光电传感器 | 个 |  |  |
| 86386402 | TU信号线线束 | 个 |  |  |
| 90187306 | 4位接插件(感应器控制板) | 个 |  |  |
| 86408302 | AC马达继电器 | 个 |  |  |
| 92008901 | 阻尼控制器 | 个 |  |  |
| 91152101 | 链条张力调整器 | 个 |  |  |
| MINI 1X4 Transfer Unit | 四口转换器 | 台 |  |  |
| 62338601 | 簧片开关（1x4迷你TU） | 个 |  |  |
| 62346001 | 支撑片 | 个 |  |  |
| 91197101 | O型圈 | 个 |  |  |
| 62338002 | 齿轮卡簧 | 个 |  |  |
| 62339101 | 5"刺齿安装件 | 个 |  |  |
| 62338901 | 马达安装块 | 个 |  |  |
| 62339704 | 停止器和磁铁片（装载磁铁） | 个 |  |  |
|  | MINI TU多口端黑色密封圈 | 个 |  |  |
| Blower | 风机 | 台 |  |  |
| 67053501 | 轴承支撑 | 个 |  |  |
| 67043601 | 导轨（每个风机1个） | 个 |  |  |
| 67052301 | 光线遮断片 | 个 |  |  |
| 67052201 | 曲柄 | 个 |  |  |
| 86274902 | 4位置感应器线路板 | 个 |  |  |
| 90149103 | 马达起动机（2号尺寸） | 个 |  |  |
| 90192506 | 发热器（380,575V风机） | 个 |  |  |
| 67045701 | 移动连杆组件 | 个 |  |  |
| Carrier |  |  |  |  |
| 76150401 | O型圈（含5个） | 包 |  |  |
| Nexue Station |  |  |  |  |
| 86396301 | 触摸屏站点PCB（小） | 块 |  |  |
| 56722801 | 触摸屏站点显示屏 | 块 |  |  |
| Miscellaneous |  |  |  |  |
| 86329401 | 信号集线盒 | 个 |  |  |
| 90255103 | 8通道串口卡（不带线） | 个 |  |  |
| 90303701 | 16通道串口卡（不带线） | 个 |  |  |
| 90303901 | 16通道串口集线卡（带线） | 个 |  |  |
| 56679401 | 16通道串口卡电线套装（连接至CIA box） | 个 |  |  |
| 物力成本 |  |  |  |  |
| 一期40台站点（维保期限32个月）季度大保养更换配件费用 |  |  |  |  |
| 二期49台站点（维保期限36个月）季度大保养更换配件费用 |  |  |  |  |
| 一期23台转换器（维保期限32个月）季度大保养更换配件费用 |  |  |  |  |
| 二期24台转换器（维保期限36个月）季度大保养更换配件费用 |  |  |  |  |
| 一期8台风机（维保期限32个月）季度大保养更换配件费用 |  |  |  |  |
| 二期9台风机（维保期限36个月）季度大保养更换配件费用 |  |  |  |  |
| 一期120个传输瓶（维保期限32个月）季度大保养更换配件费用 |  |  |  |  |
| 二期98个传输瓶（维保期限36个月）季度大保养更换配件费用 |  |  |  |  |
| 一期共73台设备（维保期限32个月）保养以外更换损坏件费用 |  |  |  |  |
| 二期共82台设备（维保期限36个月）保养以外更换损坏件费用 |  |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |

- 三、毛利润、税及其他成本

| 项目 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 毛利润 |  | 管理成本占比x+净利润占比x |
| 税 |  |  |
| 其他成本 |  | 根据实际增加，无则无需填写 |
| 费用合计 |  |  |

- 总报价

| 项目 | 费用 | 备注 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 |  |  |  |
| 物力成本 |  |  |  |
| 税 |  |  |  |
| 毛利润 |  | 管理成本占比x+净利润占比x |  |
| 其他成本 |  | 根据实际增加，无则无需填写 |  |
| 总报价 |  |  |  |
| 报价供应商必须现场勘查设备实际使用情况，提供详细维保方案，计算人力及耗材费用（费用包含但不限于安全措施费、文明施工费、人员相关费用、保养耗材费、税费等） |  |  |  |