电切内窥镜技术参数
一、技术参数

1、电切内窥镜一套(包含如下)，可连续进出水冲洗对流。

1.1、内窥镜1支，30°4mmX302mm高清(HD)内窥镜，目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒。

1.2、被动式操作器1个，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳。

1.3、外鞘1支，26Fr设置进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流。

1.4、内鞘1支，24Fr可360°旋转。

1.5、内鞘进水接头1个，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。

1.6、闭孔鞘芯1个。

1.7、冲洗接头一个。

二、保修期：≥2年

