## 2023年6月-2025年5月消防器材采购项目清单
2027年4月-2030年3月消防器材及零配件采购项目清单
序号 | 区域 | 物品名称 | 品牌型号 | 单位 | 需求数量 | 单价（元） | 小计金额（元） | 备注
1 | 一期 | 手推车灭火器 | 桂安MFTZ/ABCE30（现行标准，带3c认证，国家消防产品检验报告） | 个 | 5 |  | 0 | 室内放置的灭火器在有效期内出现超压/失压/压力表内部模糊等问题，免费更换新品
2 | 二期 | 手推车灭火器 | 桂安MSTZ/60/65W（现行标准，带3c认证，国家消防产品检验报告） | 个 | 9 |  | 0 | 室内放置的灭火器在有效期内出现超压/失压/压力表内部模糊等问题，免费更换新品
3 | 一期 | 手提灭火器 | 桂安MFZ/ABCE4（现行标准，带3c认证，国家消防产品检验报告） | 个 | 300 |  | 0 | 室内放置的灭火器在有效期内出现超压/失压/压力表内部模糊等问题，免费更换新品
4 | 二期 | 手提灭火器 | 桂安MFZ/ABCE5（现行标准，带3c认证，国家消防产品检验报告） | 个 | 500 |  | 0 | 室内放置的灭火器在有效期内出现超压/失压/压力表内部模糊等问题，免费更换新品
5 | 一期 | 手提灭火器 | 桂安MFZ/ABCE8（现行标准，带3c认证，国家消防产品检验报告） | 个 | 10 |  | 0 | 室内放置的灭火器在有效期内出现超压/失压/压力表内部模糊等问题，免费更换新品
6 | 合用 | 5KG灭火器箱 | 金属红漆，顶盖文字描述使用方法 | 个 | 20 |  | 0
7 | 合用 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30.(现行标准，带3c认证，国家消防产品检验报告） | 个 | 300 |  | 0
8 | 合用 | 消防软管卷盘 | 桂安JPS-25/30A（现行标准，带3c认证，国家消防产品检验报告） | 个 | 20 |  | 0 | 室内放置，有效期内出现龟裂、老化现象，免费更换新品
9 | 合用 | 消防水带 | 桂安8-65-25.有衬里（现行标准，带3c认证，国家消防产品检验报告） | 条 | 35 |  | 0 | 室内放置，有效期内出现龟裂、老化现象，免费更换新品
10 | 合用 | 消火栓水枪头 | 标准（带3c认证，国家消防产品检验报告） | 个 | 20 |  | 0
11 | 合用 | 室外消火栓 | SSF100/65-1.6.（现行标准，带3c认证，国家消防产品检验报告） | 个 | 2 |  | 0 | 含垫片及螺栓
12 | 一期 | 点型感烟火灾探测器 | 适配三江9000火灾报警控制器 | 个 | 150 |  | 0
13 | 一期 | 点型感温火灾探测器 | 适配三江9000火灾报警控制器V4.4.3版本 | 个 | 30 |  | 0
14 | 一期 | 输入模块 | 适配三江9000火灾报警控制器V4.4.3版本 | 个 | 60 |  | 0
15 | 一期 | 输出模块 | 适配三江9000火灾报警控制器V4.4.3版本 | 个 | 60 |  | 0
16 | 一期 | 输入输出模块 | 适配三江9000火灾报警控制器V4.4.3版本 | 个 | 60 |  | 0
17 | 一期 | 隔离模块 | 适配三江9000火灾报警控制器V4.4.3版本 | 个 | 30 |  | 0
18 | 一期 | 声光警报器 | 适配三江9000火灾报警控制器V4.4.3版本 | 个 | 100 |  | 0
19 | 一期 | 手动报警按钮 | 适配三江9000火灾报警控制器V4.4.3版本 | 个 | 50 |  | 0
20 | 一期 | 消火栓按钮 | 适配三江9000火灾报警控制器V4.4.3版本 | 个 | 50 |  | 0
21 | 一期 | 警铃 | 桂安24V | 个 | 50 |  | 0
22 | 二期 | 点型感烟火灾探测器 | 适配三江A116火灾报警控制器 | 个 | 150 |  | 0 | A系列
23 | 二期 | 点型感温火灾探测器 | 适配三江A116火灾报警控制器 | 个 | 30 |  | 0 | A系列
24 | 二期 | 输入模块 | 适配三江A116火灾报警控制器 | 个 | 60 |  | 0 | A系列
25 | 二期 | 输出模块 | 适配三江A116火灾报警控制器 | 个 | 60 |  | 0 | A系列
26 | 二期 | 输入输出模块 | 适配三江A116火灾报警控制器 | 个 | 60 |  | 0 | A系列
27 | 二期 | 隔离模块 | 适配三江A116火灾报警控制器 | 个 | 30 |  | 0 | A系列
28 | 二期 | 声光警报器 | 适配三江A116火灾报警控制器 | 个 | 100 |  | 0 | A系列
29 | 二期 | 手动报警按钮 | 适配三江A116火灾报警控制器 | 个 | 50 |  | 0 | A系列
30 | 二期 | 消火栓按钮 | 适配三江A116火灾报警控制器 | 个 | 50 |  | 0 | A系列
31 | 二期 | ⽕灾显⽰盘 | 适配三江A116火灾报警控制器JB-FSD-A82 | 个 | 2 |  | 0 | A系列
32 | 二期 | 消防广播 | 壁挂式SPK-B3W-01 | 个 | 20 |  | 0
33 | 二期 | 消防广播 | 嵌入式SPK-XM3W-01 | 个 | 20 |  | 0
34 | 二期 | 消防广播 | 吸顶式SPK-X3W-01 | 个 | 20 |  | 0
35 | 二期 | 消防分机电话 | 适配DH9261/B消防电话主机 | 个 | 20 |  | 0
36 | 二期 | 消防分机电话 | 适配DH9261消防电话主机 | 个 | 10 |  | 0
37 | 二期 | ⽓体释放警报器 | 三江QM-ZSD-13 | 个 | 5 |  | 0
38 | 二期 | 紧急启停按钮 | 三江QM-MN-01 | 个 | 5 |  | 0
39 | 二期 | 余压控制器 | 六瑞消防SA-YK01 | 个 | 5 |  | 0
40 | 二期 | 余压探测器 | 六瑞消防SA-YT01 | 个 | 5 |  | 0
41 | 二期 | 剩余电流式电⽓⽕灾监控探测器 | 三江DH9705型 | 个 | 5 |  | 0
42 | 二期 | 剩余电流式电⽓⽕灾监控探测器 | 三江DH9706型 | 个 | 5 |  | 0
43 | 二期 | 测温式电⽓⽕灾监控 探测器 | 三江DH9709A | 个 | 5 |  | 0
44 | 二期 | 电压信号传感器 | 三江DK-5203S | 个 | 5 |  | 0
45 | 二期 | 电动闭门器 | 三江FJ-BM-16A | 个 | 30 |  | 0
46 | 二期 | 门磁开关 | 三江FJ-MC-17 | 个 | 10 |  | 0
47 | 二期 | 门磁开关 | 三江FJ-MC-18 | 个 | 10 |  | 0
48 | 二期 | 消防应急灯具 | 星阑/壁挂式应急灯/8W | 个 | 20 |  | 0 | 智能型/适配星阑应急照明控制器XL-C-50W-BG
49 | 二期 | 消防应急灯具 | 星阑/嵌入式应急灯/8W | 个 | 200 |  | 0 | 智能型/适配星阑应急照明控制器XL-C-50W-BG
50 | 二期 | 消防应急灯具 | 星阑/吸顶式应急灯/8W | 个 | 50 |  | 0 | 智能型/适配星阑应急照明控制器XL-C-50W-BG
51 | 二期 | 消防应急灯具 | 星阑/双面楼层标志 | 个 | 10 |  | 0 | 智能型/适配星阑应急照明控制器XL-C-50W-BG
52 | 二期 | 消防应急灯具 | 星阑/楼层标志 | 个 | 10 |  | 0 | 智能型/适配星阑应急照明控制器XL-C-50W-BG
53 | 二期 | 消防应急灯具 | 星阑/安全出口标志 | 个 | 100 |  | 0 | 智能型/适配星阑应急照明控制器XL-C-50W-BG
54 | 二期 | 消防应急灯具 | 星阑/双向疏散指示标志 | 个 | 100 |  | 0 | 智能型/适配星阑应急照明控制器XL-C-50W-BG
55 | 二期 | 消防应急灯具 | 星阑/向左疏散指示标志 | 个 | 150 |  | 0 | 智能型/适配星阑应急照明控制器XL-C-50W-BG
56 | 二期 | 消防应急灯具 | 星阑/向右疏散指示标志 | 个 | 150 |  | 0 | 智能型/适配星阑应急照明控制器XL-C-50W-BG
57 | 一期 | 消防应急灯具 | 敏华/应急灯 | 个 | 300 |  | 0 | 36-220V宽电压型
58 | 一期 | 消防应急灯具 | 敏华/嵌入式安全出口标志 | 个 | 100 |  | 0 | 外形尺寸390*165
59 | 一期 | 消防应急灯具 | 敏华/嵌入式双向疏散指示标志 | 个 | 50 |  | 0 | 外形尺寸390*165
60 | 一期 | 消防应急灯具 | 敏华/嵌入式向左疏散指示标志 | 个 | 100 |  | 0 | 外形尺寸390*165
61 | 一期 | 消防应急灯具 | 敏华/嵌入式向右疏散指示标志 | 个 | 100 |  | 0 | 外形尺寸390*165
62 | 一期 | 消防应急灯具 | 敏华/安全出口标志 | 个 | 20 |  | 0
63 | 一期 | 消防应急灯具 | 敏华/双向疏散指示标志 | 个 | 20 |  | 0
64 | 一期 | 消防应急灯具 | 敏华/向左疏散指示标志 | 个 | 20 |  | 0
65 | 一期 | 消防应急灯具 | 敏华/向右疏散指示标志 | 个 | 20 |  | 0
66 | 合用 | 防火门闭门器 | 皇冠/60KG | 个 | 50 |  | 0
67 | 合用 | 地上式室外消火栓消防扳手 | / | 个 | 5 |  | 0
合计金额（元） |  |  |  |  | 0
备注：1、单价报价包括各种税金、运输费、搬运费、材料费、人工费等一切费用，即最终价格。 2、表为2027年4月-2030年3月总需求数量，届时按医院实际需求分批次送货，按实际送货结算付款。