基础外科手术器械(肌腱编织平台)技术参数
一、技术参数

单轨道,含2个软组织夹

长度:425mm；高度:90mm(含组织夹),23mm(不含组织夹)；宽度:80

材质:630(不锈钢)(6061(铝合金)材质.洛氏硬度:32-46HRC

二、保修期：≥2年

